## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)
| 四川高速路网川西片区应急抢险指挥分中心临电 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)
| 四川高速路网川西片区应急抢险指挥分中心临电 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称： | 四川高速路网川西片区应急抢险指挥分中心临电\临电【市政工程】 | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2136.16 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 1210.95 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川高速路网川西片区应急抢险指挥分中心临电\临电【市政工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 040801003001 |  | 800kVA箱变 | 1.名称：800kVA箱变 2.规格型号：800KVA 含2台高压柜，1台变压器，4台低压柜 3.基础形式、材质、规格：另计 | 座 | 1
2 | 040807001002 |  | 800kVA变压器系统调试 | 1.名称：800kVA变压器系统调试 2.型号容量（KVA）： 800kVA | 系统 | 1
3 | 040807002003 |  | 10kv负荷隔离开关系统调试 | 1.名称：10kv负荷隔离开关系统调试 2.型号电压（KV）： 10kv | 系统 | 1
4 | 030408001001 |  | 铜芯电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.型号规格：ZA-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 3.敷设部位：室内外、电气井道综合考虑 4.敷设方式：桥架、管内及电缆沟敷设综合考虑 5.含揭(盖)桥架盖板、电缆防护及电缆标识标牌等 6.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | m | 145
5 | 030408006008 |  | 电力电缆终端头制作安装 10kV室内热缩式铜芯电力电缆 电缆截面（mm2） ≤120 | 1.名称：铜芯电力电缆头制作、安装 2.型号规格：四芯及以内 终端头≤10kV 截面 ≤120mm2 3.类型：户内热缩式 4.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | 个 | 2
6 | 030402018012 |  | 箱变基础 | 1.箱变基础，具体做法项设计图P200022S-T11环网柜基础配筋图，环网柜基础结构图 2.模板、混凝土、钢筋等图示全部内容综合报价 3.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | 座 | 1
7 | 040501004028 |  | 电缆排管 2*1孔 MPP150 | 1.名称：电缆排管 2.型号、规格：2*1 MPP150 3.垫层、基础：满足设计要求 4.包管砼强度等级：满足设计要求 5.含标识桩、警示带、排管管枕、原排管的破除、混凝土破除及恢复、通道建设、支架等综合考虑 6.电缆保护管外包混凝土埋设 7.接地：按设计及规范综合考虑在综合单价中 8.模板：综合考虑在综合单价内 9.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | m | 15
8 | 030409001024 |  | 接地极 热镀锌角钢 ∠50*50*2500 | 1.名称：接地极 2.材质：热镀锌角钢 3.规格：∠50*50*2500 4.土质：综合考虑 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | 根 | 6
9 | 030414011025 |  | 独立接地装置调试 ≤6根接地极 | 1.名称：接地装置调试 2.类别：≤6根接地极 3.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | 组 | 1
10 | 030408008031 |  | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.防火堵料，每处按照5kg考虑 | 处 | 10
11 | 030408009032 |  | 防火隔板 | 1.名称：防火隔板 2.材质：防火隔板 1.2mm | m2 | 2
12 | 040202011002 |  | 150mm厚碎石垫层 | 1.石料规格 ：综合 2.厚度：150mm 3.其它：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m2 | 15
13 | 040202015002 |  | 100mm厚透水混凝土垫层 C20 | 1.混凝土种类、强度等级：透水混凝土 C20 2.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3.其它：满足设计及技术规范、施工验收规范要求 | m2 | 15
14 | 050201001002 |  | 陶粒透水砖 150×100×50mm | 1.粘接层：30mm厚1:3水泥砂浆 2.路面材料种类、规格 ：陶粒透水砖 150×100×50mm 3.部位：边带、路面等综合 4.其它：满足设计及技术规范、施工验收规范要求 | m2 | 15
15 | 040202011002 |  | 150mm厚碎石垫层拆除 | 1.石料规格 ：综合 2.厚度：150mm 3.其它：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m2 | 15
16 | 040202015002 |  | 100mm厚透水混凝土垫层 C20拆除 | 1.混凝土种类、强度等级：透水混凝土 C20 2.混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 3.其它：满足设计及技术规范、施工验收规范要求 | m2 | 15
17 | 050201001002 |  | 陶粒透水砖 150×100×50mm拆除 | 1.粘接层：30mm厚1:3水泥砂浆 2.路面材料种类、规格 ：陶粒透水砖 150×100×50mm 3.部位：边带、路面等综合 4.其它：满足设计及技术规范、施工验收规范要求 | m2 | 15
18 | 040101002016 |  | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.管外径：综合考虑 3.挖沟平均深度：综合考虑 4.回填要求：按规范要求 5.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | m3 | 71.4
19 | 040103001017 |  | 回填方 | 1.名称：土方回填 2.填方材料品种：综合考虑 3.填方粒径要求：综合考虑 4.填方来源、运距：利用已挖沟槽土方回填 | m3 | 65.04
20 | 040103002018 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土 2.运距：自行考虑 | m3 | 6.36
21 | 自编198125 |  | 负控装置费 | 负控装置费，每个高压配电房考虑一项 | 台 | 1
22 | 031301018026 |  | 电力通道使用费及维护费 | 国有权属电力通道使用费及维护费使用年限3年 | 公里 | 0.15
23 | 自编025029 |  | 市政通道碰头费 | 市政通道碰头费 | 个 | 1
单价措施项目清单
分部小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明施~
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 四川高速路网川西片区应急抢险指挥分中心临电\临电【市政工程】 |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2136.16
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 165.48
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 496.43
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 631.82
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  | 842.43
2 | 041109002001 | 夜间施工增加费
3 | 041109003001 | 二次搬运费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 2136.16

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【市政工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 四川高速路网川西片区应急抢险指挥分中心临电\临电【市政工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | - | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【市政工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 四川高速路网川西片区应急抢险指挥分中心临电\临电【市政工程】 | 标段：
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项
合 计 |  |  |  |  | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【市~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称： |  | 四川高速路网川西片区应急抢险指挥分中心临电\临电【市政工程】 |  |  |  |  | 标段:
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 |  | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【市政工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称： | 四川高速路网川西片区应急抢险指挥分中心临电\临电【市政工程】 |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## G.5 计日工表(表-12-4)【市政工程】
计 日 工 表
工程名称： | 四川高速路网川西片区应急抢险指挥分中心临电\临电【市政工程】 |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【市政~
规费、税金项目计价表
工程名称： | 四川高速路网川西片区应急抢险指挥分中心临电\临电【市政工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 1210.95
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 1210.95

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【市政~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 四川高速路网川西片区应急抢险指挥分中心临电\临电【市政工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 800kVA箱变 | 座 | 1 |  |  | 268800.00
2 | 水泥 32.5 | kg | 491.262 |  |  | 0.453
3 | 其他材料费 | 元 | 86 |  |  | 1.00
4 | 柴油(机械) | L | 36.37 |  |  | 7.44
5 | 商品混凝土 C15 | m3 | 1.545 |  |  | 469.00
6 | 水 | m3 | 8.62 |  |  | 2.80
7 | 预埋铁件 | kg | 683.675 |  |  | 4.15
8 | 焊条 综合 | kg | 20.01 |  |  | 4.15
9 | 高强钢筋 φ12～16 | t | 0.71 |  |  | 4000.00
10 | 焊条 (高强钢筋用) | kg | 5.763 |  |  | 5.40
11 | 水泥 42.5 | kg | 650.602 |  |  | 0.65
12 | 特细砂 | m3 | 1.59 |  |  | 210.00
13 | 砾石 5～40mm | m3 | 3.329 |  |  | 199.16
14 | 塑钢百叶窗 | m2 | 1.92 |  |  | 100.00
15 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80 | 套 | 11.36 |  |  | 0.26
16 | 麻刀 | kg | 2.341 |  |  | 3.32
17 | 纸筋 | kg | 2.165 |  |  | 0.83
18 | 石灰膏 | m3 | 0.239 |  |  | 120.00
19 | 细砂 | m3 | 0.511 |  |  | 206.93
20 | 二等锯材 | m3 | 0.254 |  |  | 2283.30
21 | 复合模板 | m2 | 9.609 |  |  | 41.00
22 | 商品混凝土 C20 | m3 | 4.563 |  |  | 479.00
23 | 铁件 | kg | 1.892 |  |  | 4.15
24 | MPP150 | m | 30.6 |  |  | 53.00
25 | 铜芯电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 | m | 146.45 |  |  | 187.37
26 | 热镀锌角钢 ∠50*50*2500 | 根 | 6.3 |  |  | 42.00
27 | 汽油(机械) | L | 2.23 |  |  | 6.50
28 | 碎石 20～60mm | m3 | 2.08 |  |  | 204.01
29 | 碎石 20～40mm | m3 | 0.59 |  |  | 204.01
30 | 碎石 5～20mm | m3 | 0.3 |  |  | 204.01
31 | 透水混凝土 C20 | m3 | 1.52 |  |  | 631.00
32 | 陶粒透水砖 150×100×50mm | m2 | 15.3 |  |  | 85.00
33 | 中砂 | m3 | 1.12 |  |  | 215.67
34 | 防火隔板 | m2 | 2.16 |  |  | 31.33
35 | 防火堵料 | t | 0.05 |  |  | 14000.00
36 | 负控装置 | 台 | 1 |  |  | 6281.00
37 | 户内热缩式电缆终端头及套管 ≤120 | 套 | 2.04 |  |  | 125.00