四川蜀道养护集团有限公司3F办公室装饰改造项目劳务分包

- 比选申请文件

- 比选申请人:

2025年   月   日

比选申请文件目录

- 比选申请函

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权委托书

- 比选申请人资格信息

- 比选申请人承揽业绩情况表

- 服务方案

- 其它

一、 比选申请函

致：四川道宇建设实业有限公司

按照贵方四川蜀道养护集团有限公司3F办公室装饰改造项目劳务分包比选文件的要求，本文件签署人  （姓名）受正式委托，兹以我方的名义并代表　　　　　      （比选申请人的名称）递交下列文件的一份正本、一份副本给贵方。

本文件签署人特以本函在此申明并同意：

（1）我方已详细阅读和审查了全部比选文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件对比选文件的条款和内容没有异议并接受。

（2）我方己仔细研究了四川蜀道养护集团有限公司3F办公室装饰改造项目劳务分包比选文件的全部内容，愿意以总价含税价        元（大写：   ）；不含税价        元（大写：   ）的比选申请报价（报价清单附后），服务期：30日历天，按比选文件规定和合同约定实施，质量达到：满足合同要求。

（3）我方同意在比选截止日期后，在比选有效期内撤回比选或我方在收到中选通知书后，由于自身原因未能在约定的时间内与比选人进行合同谈判，其中选资格将被取消。

（4）本报价有效期为从规定的递交比选文件截止日起60个日历天内有效。

（5）我方同意提供比选人可能要求的与比选有关的任何其他资料或数据。

（6）我方将按比选文件的规定履行合同责任和义务，并对提交的材料中的所有陈述和申明的真实、准确、可靠性负责。若比选人发现我方提交的资料中有与事实不符的情况，有权拒绝我们的比选。若在中选后，比选人发现我单位所递交的比选文件与事实不符，有欺诈中选的嫌疑，有权取消中选资格，我单位将不会有异议。

比选申请人：（盖章）

公司地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日 期：

报价清单：

| 总 说 明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称： | 四川蜀道养护集团有限公司3F办公室装饰改造项目劳务协作 | 第1页 共1页 |
| 1.工程概况 四川蜀道养护集团有限公司3F办公室装饰改造项目劳务协作。 建设规模： 工程特征： 计划工期： 施工现场实际情况： 自然地理条件： 环境保护要求： 2.工程招标和专业工程发包范围：工程图纸范围内的全部装饰装修工程、安装工程等工程，不含主材及设备。 3.工程量清单编制依据 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求：满足合同中有关工程质量的约定，以及国家现行《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑工程施工及验收规范》的规定。 5.其他需要说明的问题： 不含税综合单价包含为完成合同约定范围全部工作内容的所需的人工费、机械费、辅材费、措施费、管理费、材料二次或多次搬运费、利润等全部费用，任何情况下均不作调整。安全文明施工需满足甲方及相关部门要求，费用自行填报且不得超过招标控制价，此费用包干使用，任何情况下均不作调整。投标人投标报价不得超过招标控制价，且每单项工程量清单不含税综合单价不得超过招标控制价中的对应单价，否则做废标处理。 |  |  |

| 建设项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 四川蜀道养护集团有限公司3F办公室装饰改造项目劳务协作 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 合 计 |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（元） | 安全文明施工费（元） | 税金（元） | 合计（元） |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  |  |  |  |
| 2 | 安装工程 |  |  |  |  |
| 合 计（元） |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：四川蜀道养护集团有限公司3F办公室装饰改造项目劳务协作【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 轻体砖墙拆除 | 1.砌体名称：砖砌体 2.砌体材质：综合 3.拆除砌体的截面尺寸：综合 4.产生建渣外运处理 | m3 | 34.21 |  |  |
| 2 | 011610001002 | 木门拆除 | 1.室内高度：综合 2.门窗洞口尺寸：综合 | m2 | 41.58 |  |  |
| 3 | 011606002003 | 背景墙拆除 | 1.拆除的基层类型：木龙骨 2.龙骨及饰面种类：木饰面 | m2 | 24.05 |  |  |
| 4 | 011605001004 | 地面砖拆除 | 1.拆除原有地砖 2.范围包括10厚地砖+15厚粘接层 3.产生建建渣外运处理 | m2 | 804.84 |  |  |
| 5 | 011604001005 | 地面砂浆找平层拆除 | 1. 拆除部位：地面砂浆找平层 2. 抹灰层种类：20厚水泥砂浆层 | m2 | 804.84 |  |  |
| 6 | 011605002006 | 瓷砖墙面拆除 | 1.拆除原厕所10mm厚墙面砖 2.原墙面砖20mm厚砂浆找平层一并拆除 3.拆除产生建渣外运处理 | m2 | 125.98 |  |  |
| 7 | 011608002007 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称：墙面乳胶漆涂料 2.铲除部位的截面尺寸：综合 | m2 | 741.99 |  |  |
| 8 | 011606003008 | 扣板吊顶拆除 | 1.原扣板吊顶拆除 2.拆除轻钢龙骨 3.拆除原铝板吊顶面层 | m2 | 948.05 |  |  |
| 9 | 011604001009 | 踢脚线拆除 | 1. 拆除部位：踢脚线 2. 抹灰层种类：水泥砂浆 | m2 | 33.69 |  |  |
| 10 | 011609002010 | 卫生间隔断拆除 | 1.拆除原厕所隔断 2.产生建渣外运处理 | m2 | 60.69 |  |  |
| 11 | 010103002057 | 建渣外运处置（含搬运上下楼） | 1.拆除废弃物，搬运下楼，废弃物弃运 2.运至新都区北新路附近建渣处置，运距按30km考虑 3.包含建渣运输、料场处置费用 4.运输车辆容量：5m3/车 | 车 | 44.00 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 12 | 010807001013 | 断桥铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框、扇材质：110型断桥铝合金窗 3.玻璃品种、厚度：6+12+6中空钢化玻璃 | m2 | 16.80 |  |  |
| 13 | 010801002014 | 实木门带门套 | 1.成品实木门带套 2.门洞大小综合考虑 3.不锈钢合页 5寸哑黑201不锈钢 4.带不锈钢门碰安装 | m2 | 111.76 |  |  |
| 14 | 010810002015 | 木窗帘盒 | 1.定制实木窗帘盒 2.刮腻子 | m | 85.50 |  |  |
| 15 | 010809004016 | 石材窗台石 | 1.窗台板基层10mm厚M20干混抹灰砂浆找平层 2.窗台板20mm厚大理石板 3.石材专用粘接剂粘接 4.大理石打磨倒角见光 | m2 | 35.24 |  |  |
| 16 | 010801006017 | 普通门锁安装 | 1.锁品种 ：实木门装饰门锁（静音分体锁） 2.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 套 | 40.00 |  |  |
| 17 | 010801006018 | 密码锁安装 | 1.实木门装饰门锁（静音分体锁） 2.含锁及内外两侧把手 3.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 套 | 7.00 |  |  |
| 18 | 010808001019 | 木制双边门套 | 1.门洞尺寸综合 2.成品木制双边门套 3.实木锯材基层 4.实木板面层，材质同木质门 | m | 43.20 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 19 | 011101001020 | 20厚楼地面水泥砂浆找平层 | 1.原地面砖拆除后砂浆找平 2.找平砂浆20mm厚M20干混地面砂浆 3.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 804.84 |  |  |
| 20 | 011104002021 | 实木地板 | 1.基层材料种类、规格 ：20mm厚M20干混地面砂浆找平，上满铺防潮垫 2.面层材料品种、规格、颜色 ：面层软铺强化实木复合木地板 3.具体材质、颜色、规格、品牌等技术参数根据后期业主选型确定 4.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 196.06 |  |  |
| 21 | 011102003022 | 通体大理石地面砖 400×400 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 ：20mm厚M20干混砂浆找平层(另列) 2.结合层厚度、砂浆配合比 ：15mm厚M20干混砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色 ：通体大理石地面砖400×400×10mm 4.嵌缝材料种类 ：白水泥浆嵌缝 5.具体材质、颜色、规格、品牌等技术参数根据后期业主选型确定 6.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 48.28 |  |  |
| 22 | 011102003023 | 通体大理石地面砖 800×800 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 ：20mm厚M20干混砂浆找平层(另列) 2.结合层厚度、砂浆配合比 ：20mm厚M20干混砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色 ：通体大理石地面砖800×800×10mm 4.嵌缝材料种类 ：白水泥浆嵌缝 5.具体材质、颜色、规格、品牌等技术参数根据后期业主选型确定 6.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 537.86 |  |  |
| 23 | 011108001024 | 大理石门槛石 | 1.找平层厚度、砂浆配合比： 20mm厚M20干混地面砂浆找平层(另列) 2.结合层厚度、砂浆配合比：20厚M20干混地面砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色 ：20mm厚黑金沙大理石 4.嵌缝材料种类 ：白水泥浆 5.石材具体材质、颜色、规格、品牌等技术参数根据后期业主选型确定 6.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 5.15 |  |  |
| 24 | 010904002025 | 1.5mm厚JS-II型地面防水涂料 | 1.部位：综合 2.基层：20mm厚M20干混砂浆找平层（另列） 3.防水膜品种 ：JS-Ⅱ防水涂料 4.涂膜厚度、遍数 ：1.5mm厚 5.增强材料种类 ：综合 6.反边高度1800mm（另列） 7.20mm厚M20干混砂浆防水保护层（另列） 8.防水具体材质、规格、品牌等技术参数根据后期业主选型确定 9.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 96.55 |  |  |
| 25 | 011101006026 | 20厚地面干混砂浆防水保护层 | 1.干混砂浆防水保护层 2.20mm厚M20干混地面砂浆 3.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 96.55 |  |  |
| 26 | 011108001027 | 卫生间抬高大理石收口 | 1.部位：厕所地面 1.陶粒抬高 2.平均厚度150mm | m2 | 1.65 |  |  |
| 27 | 011105006028 | 钛黑色不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度 ：50mm 2.基层材料种类、规格 ：12mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚线饰面 4.踢脚具体材质、颜色、规格、品牌等技术参数根据后期业主选型确定 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 509.75 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |
| 28 | 010402001029 | 轻质加气块砌体墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：轻质加气砌块 2.墙体类型：砌体内墙 3.砂浆强度等级：M20干混砌筑砂浆 | m3 | 81.36 |  |  |
| 29 | 011201001030 | 20厚墙面抹灰 | 1.墙体类型：砌体墙 2.厚度、砂浆配合比：20mm厚干混抹灰砂浆 3.基层抹素水泥浆(加801胶)一道 | m2 | 1356.06 |  |  |
| 30 | 011204003031 | 通体大理石墙面砖 600×1200 | 1.墙体类型：砌体墙 2.安装方式：粘接 3.面层材料品种、规格、颜色：通体大理石瓷砖 600×1200 4.粘接层：15厚M20干混抹灰砂浆 | m2 | 172.63 |  |  |
| 31 | 010903002032 | 1.5mm厚JS-II型墙面防水涂料 | 1.防水膜品种：JS-Ⅱ防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.增强材料种类：综合 | m2 | 172.63 |  |  |
| 32 | 011201001033 | 20厚墙面干混砂浆防水保护层 | 1.墙体类型：综合 2.干混砂浆防水保护层 3.20mm厚M20干混抹灰砂浆 4.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 172.63 |  |  |
| 33 | 011406001034 | 墙面乳胶漆 | 1.基层类型：综合 2.墙面满挂耐碱玻纤网格布，满刮成品腻子膏两遍 3.墙面白色乳胶漆一底两面 4.具体材质、规格、品牌等技术参数根据后期业主选型确定 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 1209.85 |  |  |
| 34 | 011207001035 | 固装吸音板墙面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距 ：轻钢龙骨龙骨卡件 2.基层材料种类、规格 ：12mm厚阻燃板基层，十字沉头自攻螺丝钉在龙骨上，基层板上钉木挂条，刷防火涂料两遍 3.面层材料品种、规格、颜色 ：定制吸音板 4.具体材质、颜色、规格、品牌等技术参数根据后期业主选型确定 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 145.39 |  |  |
| 35 | 011210002036 | 定制格栅墙面 | 1.定制格栅墙面 2.隔板材料品种、规格、颜色：铝合金定制格栅 3.其他满足相关标准、规范及设计文件要求 | m2 | 15.12 |  |  |
| 36 | 011210003037 | 小便器玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格 :1.2mm厚黑钛不锈钢哑光极窄边框 2.玻璃品种、规格、颜色 ：12mm厚钢化磨砂玻璃 3.嵌缝、塞口材料品种：综合 4.具体材质、规格、品牌等技术参数根据后期业主选型确定 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 4.02 |  |  |
| 37 | 011210005038 | 成品铝蜂窝隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色 ：35mm厚铝蜂窝隔断，304不锈钢边框 2.配件品种、规格：不锈钢拉手 3.具体材质、规格、品牌等技术参数根据后期业主选型确定 4.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 56.67 |  |  |
| 38 | 011204003039 | 背景墙岩板墙面 | 1.墙体类型 :综合 2.安装方式 ：干挂 3.龙骨基层：镀锌型钢龙骨 4.面层材料品种、规格、颜色 ：10mm厚造型岩板背景墙（异形造型） 5.具体造型、材质、颜色、规格、品牌等技术参数根据后期业主选型确定 6.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 17.28 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 39 | 011302001041 | 双层石膏板平级吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距 ： a.φ8钢筋吊杆，双向吊点，中距900~1200 b.轻钢小龙骨19X25X0.5,中距按1/3板宽 c.轻钢中龙骨19X50X0.5,中距按板宽 d.轻钢大龙骨 a.60x30x1.5(吊点附吊挂),中距<1200(上人) b.45x15x1.2(吊点附吊挂),中距<1200(不上人) 2.基层材料种类、规格 ：双层9.5mm防水石膏板 3.具体材质、规格、品牌等技术参数根据后期业主选型确定 4.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 404.69 |  |  |
| 40 | 011302001042 | 双层石膏板跌级吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距 ： a.φ8钢筋吊杆，双向吊点，中距900~1200 b.轻钢小龙骨19X25X0.5,中距按1/3板宽 c.轻钢中龙骨19X50X0.5,中距按板宽 d.轻钢大龙骨 a.60x30x1.5(吊点附吊挂),中距<1200(上人) b.45x15x1.2(吊点附吊挂),中距<1200(不上人) 2.基层材料种类、规格 ：双层9.5mm防水石膏板 3.具体材质、规格、品牌等技术参数根据后期业主选型确定 4.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 399.88 |  |  |
| 41 | 011302002043 | 黑色铝百页风口吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距 ： a.φ8钢筋吊杆，双向吊点，中距900~1200 b.轻钢小龙骨19X25X0.5,中距按1/3板宽 c.轻钢中龙骨19X50X0.5,中距按板宽 d.轻钢大龙骨 a.60x30x1.5(吊点附吊挂),中距<1200(上人) b.45x15x1.2(吊点附吊挂),中距<1200(不上人) 2.面层材料品种、规格： 黑色铝百页风口 3.具体材质、规格、品牌等技术参数根据后期业主选型确定 4.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 112.05 |  |  |
| 42 | 011304001044 | 灯带槽 | 1.灯带型式、尺寸：200*200 2.15厚阻燃板，9.5mm厚石膏板面层 3.暗藏 LED T5支架 | m | 206.23 |  |  |
| 43 | 011406001045 | 吊顶面白色乳胶漆 | 1.部位：天棚 2.基层类型 ：纸面石膏板 3.腻子种类： 满刮成品腻子，满挂耐碱玻纤网格布 4.刮腻子遍数 ：两遍 5.油漆品种、刷漆遍数 ：白色乳胶漆一底两面 6.具体材质、规格、品牌等技术参数根据后期业主选型确定 7.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 750.08 |  |  |
| 44 | 011406001046 | 吊顶面白色防水乳胶漆 | 1.部位：天棚 2.基层类型 ：纸面石膏板 3.腻子种类： 满刮防水成品腻子，满挂耐碱玻纤网格布 4.刮腻子遍数 ：两遍 5.油漆品种、刷漆遍数 ：白色防水乳胶漆一底两面 6.具体材质、规格、品牌等技术参数根据后期业主选型确定 7.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 54.49 |  |  |
| 45 | 011302005047 | 软膜灯花吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距 ： a.φ8钢筋吊杆，双向吊点，中距900~1200 b.轻钢小龙骨19X25X0.5,中距按1/3板宽 c.轻钢中龙骨19X50X0.5,中距按板宽 d.轻钢大龙骨 a.60x30x1.5(吊点附吊挂),中距<1200(上人) b.45x15x1.2(吊点附吊挂),中距<1200(不上人) 2.基层材料种类、规格 ：12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格：透光软膜天花 4.具体材质、规格、品牌等技术参数根据后期业主选型确定 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 1.04 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 46 | 011505006048 | 毛巾杆 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色：304不锈钢成品毛巾杆 2.规格、品牌：符合设计文件要求 | 套 | 2.00 |  |  |
| 47 | 011505006049 | 浴巾架 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色：304不锈钢成品浴巾架 2.规格、品牌：符合设计文件要求 | 套 | 2.00 |  |  |
| 48 | 011505008050 | 卫生纸盒 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色：304不锈钢卫生纸盒 2.规格、品牌：符合设计文件要求 | 个 | 8.00 |  |  |
| 49 | 011505009051 | 感应式洗手液盒 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色：感应式洗手液盒 2.规格、品牌：符合设计文件要求 | 个 | 4.00 |  |  |
| 50 | 011505009052 | 淋浴托架 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色：304不锈钢淋浴托架 2.规格、品牌：符合设计文件要求 | 个 | 2.00 |  |  |
| 51 | 011505008053 | 隐藏式纸盒 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色：隐藏式纸盒 2.规格、品牌：符合设计文件要求 | 个 | 4.00 |  |  |
| 52 | 011304002056 | 铝合金风口装饰 | 1.装饰铝合金风口 2.铝合金材质 3.颜色：综合 | m | 160.02 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目清单 |  |  |  |  |  |
| 53 | 011701001001 | 装饰脚手架 | 1.装饰脚手架（包含砌筑、抹灰、涂料、吊顶等本项目包含的所有施工内容）； 2.按装饰地面水平投影面积计算。 | m2 | 1017.80 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：四川蜀道养护集团有限公司3F办公室装饰改造项目劳务协作【安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价（元） |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011612002057 | 蹲便器拆除 | 蹲便器拆除 | 套 | 8.00 |  |  |
| 2 | 011612002058 | 小便器拆除 | 小便器拆除 | 套 | 4.00 |  |  |
| 3 | 011612002059 | 洗手盆拆除 | 洗手盆拆除 | 套 | 4.00 |  |  |
| 4 | 030701004060 | 风机盘管拆除 | 1.名称：风机盘管拆除 2.型号规格：综合 | 台 | 26.00 |  |  |
| 5 | 030702007061 | 风管拆除 | 1.名称：风管拆除 2.材质：综合 3.形状：综合 4.规格：综合 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 263.70 |  |  |
| 6 | 031001001062 | 原空调镀锌钢管拆除 DN20 | 1.空调钢管拆除 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 78.65 |  |  |
| 7 | 031001001063 | 原空调镀锌钢管拆除 DN25 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.型号、规格:DN25 5.连接方式:螺纹连接 6.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 45.20 |  |  |
| 8 | 031001001064 | 原空调镀锌钢管拆除 DN32 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.型号、规格:DN32 5.连接方式:螺纹连接 6.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 36.80 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030404017065 | 成套配电箱 Pe=36.0kW | 1.名称：配电箱 2.规格：Pe=36.0kW 3.嵌入式安装 4.包含各类配套连接器件等材料 5.其他：符合招标文件及规范要求 | 台 | 1.00 |  |  |
| 10 | 030412001066 | LED壁灯 12W | 1.名称：LED壁灯 12W 2.型号：综合 3.安装形式：壁挂式 4.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 套 | 4.00 |  |  |
| 11 | 030412004067 | 定制LED条形灯 150宽 | 1.名称：150宽定制线性灯 2.型号：综合 3.安装形式：嵌入式 4.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 83.05 |  |  |
| 12 | 030412004068 | LED灯带 | 1.厕所LED灯带 2.LED灯带4000K 3.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 206.23 |  |  |
| 13 | 030412004069 | LED筒灯 | 1.名称：LED筒灯 12W 2.型号：综合 3.安装形式：嵌入式 4.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 套 | 176.00 |  |  |
| 14 | 030412004070 | LED防雾筒灯 | 1.名称：LED防雾筒灯 12W 2.型号：综合 3.安装形式：嵌入式 4.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 套 | 24.00 |  |  |
| 15 | 030412004071 | 轨道LED射灯 | 1.名称：轨道LED射灯 2.型号：综合 3.规格：18W 4.安装形式：轨道式 | 套 | 16.00 |  |  |
| 16 | 030404034072 | 单联单控开关 | 1.名称: 单联单控开关 2.型号规格：综合 3.安装方式：嵌墙安装 4.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 17.00 |  |  |
| 17 | 030404034073 | 双联单控开关 | 1.名称: 双联单控开关 2.型号规格：综合 3.安装方式：嵌墙安装 4.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 12.00 |  |  |
| 18 | 030404034074 | 三联单控开关 | 1.名称: 三联单控开关 2.型号规格：综合 3.安装方式：嵌墙安装 4.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 15.00 |  |  |
| 19 | 030404034075 | 四联单控开关 | 1.名称: 四联单控控开关 2.型号规格：综合 3.安装方式：嵌墙安装 4.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 7.00 |  |  |
| 20 | 030404034076 | 浴霸控制开关 | 1.名称: 浴霸控制开关 2.型号规格：综合 3.安装方式：嵌墙安装 4.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 2.00 |  |  |
| 21 | 030404035077 | 防水五孔安全插座 | 1.名称：防水五孔安全插座 2.型号规格：220V 3.安装方式：嵌墙安装 4.部位：湿用区域 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 14.00 |  |  |
| 22 | 030404035078 | 五孔安全插座 | 1.名称：五孔安全插座 2.型号规格：220V 3.安装方式：嵌地/墙安装 4.部位：除湿用区域外 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 126.00 |  |  |
| 23 | 030411006079 | 钢制接线盒 | 1.安装开关插座接线盒 2.塑料接线盒 3.86型 4.暗装 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 664.00 |  |  |
| 24 | 030411001080 | 配管 SC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 SC20 3.配置形式：暗设 4.包括穿引线、支（吊）架、防火堵洞、刨沟槽、凿（压）槽和恢复处理 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 36.75 |  |  |
| 25 | 030411001081 | 配管 SC25 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 SC25 3.配置形式：暗设 4.包括穿引线、支（吊）架、防火堵洞、刨沟槽、凿（压）槽和恢复处理 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 17.12 |  |  |
| 26 | 030411001082 | 配管 SC40 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 SC40 3.配置形式：暗设 4.包括穿引线、支（吊）架、防火堵洞、刨沟槽、凿（压）槽和恢复处理 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 45.37 |  |  |
| 27 | 030411001083 | 配管 SC50 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 SC50 3.配置形式：暗设 4.包括穿引线、支（吊）架、防火堵洞、刨沟槽、凿（压）槽和恢复处理 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 1.75 |  |  |
| 28 | 030411001084 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：扣压式薄壁钢导管 JDG20 3.配置形式：暗设 4.包括穿引线、支（吊）架、防火堵洞、刨沟槽、凿（压）槽和恢复处理 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 1015.18 |  |  |
| 29 | 030411001085 | 电气配管 JDG40 | 1.名称：电气配管 2.材质：扣压式薄壁钢导管 JDG40 3.配置形式：暗设 4.包括穿引线、支（吊）架、防火堵洞、刨沟槽、凿（压）槽和恢复处理 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 307.60 |  |  |
| 30 | 030411004086 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：配线 2.配线形式：穿管 3.型号：WDZ-BYJ 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位 ：综合考虑 7.单、双色线综合考虑 8.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 2352.93 |  |  |
| 31 | 030411004087 | 电气配线 WDZ-BYJ-4mm2 | 1.名称：配线 2.配线形式：穿管 3.型号：WDZ-BYJ 4.规格：4mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位 ：综合考虑 7.单、双色线综合考虑 8.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 1033.03 |  |  |
| 32 | 030411004088 | 电气配线 WDZ-BYJ-6mm2 | 1.名称：配线 2.配线形式：穿管 3.型号：WDZ-BYJ 4.规格：6mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位 ：综合考虑 7.单、双色线综合考虑 8.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 1033.03 |  |  |
| 33 | 030408001089 | 电力电缆 WDZ-BYJ-5×10mm2 | 1.名称：电力电缆 2.配线形式：穿管 3.型号：WDZ-BYJ 4.规格：5×10mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位 ：综合考虑 7.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 223.10 |  |  |
| 34 | 030408001090 | 电力电缆 WDZ-YJY-1-4×25+1×16 | 1.名称：电力电缆 2.配线形式：穿管 3.型号：WDZ-BYJ 4.规格：4×25+1×16 5.材质：铜芯 6.配线部位 ：综合考虑 7.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 15.00 |  |  |
| 35 | 030408006091 | 电缆接头 WDZ-YJY-1-4×25+1×16 | 1.名称：电缆接头 2.形式：室内干包式 3.电缆型号：WDZ-BYJ 4.电缆规格：4×25+1×16 5.电缆材质：铜芯 6.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 个 | 2.00 |  |  |
| 36 | 030408006092 | 电缆接头 WDZ-BYJ-5×10mm2 | 1.名称：电缆接头 2.形式：室内干包式 3.电缆型号：WDZ-BYJ 4.电缆规格：5×10mm2 5.电缆材质：铜芯 6.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 26.00 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风空调工程 |  |  |  |  |  |
| 37 | 030701003093 | 室外机 SWJ-335 | 1.名称：多联空调室外机 2.型号：SWJ-335 3.安装形式：落地式 4.制冷量：33.5kW，制热量：37.5kW 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 1.00 |  |  |
| 38 | 030701004094 | 室内空调机 SNJ80 | 1.名称：薄型风管式室内空调机 2.型号规格：SNJ80 3.风量：1450m3/h 4.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 4.00 |  |  |
| 39 | 030701004095 | 风机盘管 MCW300 | 1.名称：吊顶式风机盘管 2.型号规格：MCW300 3.风量：510m3/h 4.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 3.00 |  |  |
| 40 | 030701004096 | 风机盘管 MCW400 | 1.名称：吊顶式风机盘管 2.型号规格：MCW400 3.风量：680m3/h 4.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 9.00 |  |  |
| 41 | 030701004097 | 风机盘管 MCW500 | 1.名称：吊顶式风机盘管 2.型号规格：MCW500 3.风量：850m3/h 4.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 9.00 |  |  |
| 42 | 030701004098 | 风机盘管 MCW600 | 1.名称：吊顶式风机盘管 2.型号规格：MCW600 3.风量：1020m3/h 4.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 3.00 |  |  |
| 43 | 030701004099 | 风机盘管 MCW800 | 1.名称：吊顶式风机盘管 2.型号规格：MCW800 3.风量：1360m3/h 4.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 1.00 |  |  |
| 44 | 030701004100 | 风机盘管 MCW1000 | 1.名称：吊顶式风机盘管 2.型号规格：MCW1000 3.风量：1700m3/h 4.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 2.00 |  |  |
| 45 | 030701004101 | 风机盘管 MCW1200 | 1.名称：吊顶式风机盘管 2.型号规格：MCW1200 3.风量：2040m3/h 4.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 3.00 |  |  |
| 46 | 030703007102 | 双层百叶送风口 200*200 | 1.类型:双层百叶送风口 2.规格:200*200 3.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 2.00 |  |  |
| 47 | 030703007103 | 双层百叶送风口 500*500 | 1.类型:双层百叶送风口 2.规格:500*500 3.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 2.00 |  |  |
| 48 | 030703007104 | 双层百叶送风口 600*150 | 1.类型:双层百叶送风口 2.规格:600*150 3.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 1.00 |  |  |
| 49 | 030703007105 | 双层百叶送风口 800*150 | 1.类型:双层百叶送风口 2.规格:800*150 3.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 2.00 |  |  |
| 50 | 030703007106 | 双层百叶送风口 1000*150 | 1.类型:双层百叶送风口 2.规格:1000*150 3.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 1.00 |  |  |
| 51 | 030703007107 | 双层百叶送风口 1200*150 | 1.类型:双层百叶送风口 2.规格:1200*150 3.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 2.00 |  |  |
| 52 | 030703007108 | 双层百叶送风口 1200*200 | 1.类型:双层百叶送风口 2.规格:1200*200 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 个 | 10.00 |  |  |
| 53 | 030703007109 | 单层百叶回风口 500*500 | 1.类型:单层百叶回风口 2.规格:500*500 3.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 4.00 |  |  |
| 54 | 030703007110 | 单层百叶回风口 600*150 | 1.类型:单层百叶回风口 2.规格:600*150 3.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 2.00 |  |  |
| 55 | 030703007111 | 单层百叶回风口 800*150 | 1.类型:单层百叶回风口 2.规格:800*150 3.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 6.00 |  |  |
| 56 | 030703007112 | 单层百叶回风口 1200*150 | 1.类型:单层百叶回风口 2.规格:1200*150 3.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 2.00 |  |  |
| 57 | 030703007113 | 单层百叶回风口 1200*200 | 1.类型:单层百叶回风口 2.规格:800*250 3.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 1.00 |  |  |
| 58 | 030703021114 | 回风箱 | 1.名称：回风箱 2.吊顶安装 | 个 | 36.00 |  |  |
| 59 | 030703007115 | 散流器 300*300 | 1.类型:散流器 2.规格:300*300 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 4.00 |  |  |
| 60 | 030703007116 | 排风口 φ150 | 1.类型:排风口 2.规格:φ150 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 个 | 8.00 |  |  |
| 61 | 030404019117 | 中央空调开关控制面板 | 1.名称：中央空调开关控制面板 2.接线端子材质、规格：配套主机型号规格 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 个 | 32.00 |  |  |
| 62 | 030503003118 | 多联机温控开关 | 温控开关 | 台 | 4.00 |  |  |
| 63 | 030702007119 | 单面彩钢复合风管 | 1.名称：单面彩钢复合风管 2.材质：单面彩钢 3.形状：矩形 4.规格：详图纸 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 304.60 |  |  |
| 64 | 030702007120 | 复合圆形风管 | 1.名称：单面彩钢复合风管 2.材质：单面彩钢 3.形状：圆形 4.规格：详图纸 5.满足相关标准、规范及设计文件要求 | m2 | 2.97 |  |  |
| 65 | 031208003121 | 风管橡塑板保温 | 1.绝热材料品种：橡塑保温板 2.绝热厚度：综合 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | m3 | 10.45 |  |  |
| 66 | 030701003122 | 管道换气扇 | 1.名称：换气扇安装 2.吊顶内安装 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 台 | 4.00 |  |  |
| 67 | 030411001123 | 线管 φ20 | 1.名称：线管 2.型号、规格：φ20 3.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 346.00 |  |  |
| 68 | 030411004124 | 控制线 5*0.75 | 1.名称：控制线 2.型号、规格：5*0.75 3.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 376.00 |  |  |
| 69 | 030411004125 | 控制线 2*0.75 | 1.名称：控制线 2.型号、规格：2*0.75 3.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 63.00 |  |  |
| 70 | 030411004126 | 信号线 2*0.75 | 1.名称：控制线 2.型号、规格：2*0.75 3.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 63.00 |  |  |
| 71 | 031001001127 | 镀锌钢管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.型号、规格:DN20 5.连接方式:螺纹连接 6.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 159.00 |  |  |
| 72 | 031001001128 | 镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.型号、规格:DN25 5.连接方式:螺纹连接 6.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 50.79 |  |  |
| 73 | 031001001129 | 镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.型号、规格:DN32 5.连接方式:螺纹连接 6.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 42.95 |  |  |
| 74 | 031001001130 | 镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.型号、规格:DN50 5.连接方式:螺纹连接 6.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 14.70 |  |  |
| 75 | 031001006131 | 凝结水管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷凝水 3.材质:U-PVC管 4.型号、规格:DN20 5.连接方式:粘接连接 6.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 90.66 |  |  |
| 76 | 031001006132 | 凝结水管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷凝水 3.材质:U-PVC管 4.型号、规格:DN25 5.连接方式:粘接连接 6.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 69.34 |  |  |
| 77 | 031001006133 | 凝结水管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷凝水 3.材质:U-PVC管 4.型号、规格:DN32 5.连接方式:粘接连接 6.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 32.87 |  |  |
| 78 | 031003001134 | 支管铜阀 DN20 | 1.名称：支管铜阀 2.型号、规格：DN20 3.连接形式：螺纹连接 4.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 个 | 136.00 |  |  |
| 79 | 031001004135 | 铜管 Φ9.53 | 1.空调钢管 2.规格：Φ9.53×0.8 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | m | 33.68 |  |  |
| 80 | 031001004136 | 铜管 Φ12.7 | 1.空调钢管 2.规格：Φ12.7×0.8 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | m | 14.83 |  |  |
| 81 | 031001004137 | 铜管 Φ15.88 | 1.空调钢管 2.规格：Φ15.88×0.8 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | m | 22.29 |  |  |
| 82 | 031001004138 | 铜管 Φ22.24 | 1.空调钢管 2.规格：Φ22.24×1 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | m | 26.22 |  |  |
| 83 | 030702008139 | 帆布软接 | 1.名称：帆布软接 2.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 25.88 |  |  |
| 84 | 030702008140 | 帆布保温软接 2.5 | 1.名称：帆布保温软接 2.满足相关标准、规范及设计文件要求 | m2 | 65.60 |  |  |
| 85 | 031001004141 | 补充冷媒 | 补充冷媒 | kg | 2.00 |  |  |
| 86 | 030903005142 | 分歧管 | 1.铜质 2.规格：综合 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 个 | 3.00 |  |  |
| 87 | 031002001143 | 支架 | 1.材质：型钢综合 2.管架形式：满足设计及规范要求 3.满足相关标准、规范及招标文件要求 | kg | 324.00 |  |  |
| 88 | 030703001144 | 对开多叶调节阀 120×120 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:120×120 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 个 | 17.00 |  |  |
| 89 | 030703001145 | 对开多叶调节阀 160×120 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:160×120 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 个 | 5.00 |  |  |
| 90 | 030703001146 | 对开多叶调节阀 250×120 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:250×120 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 个 | 2.00 |  |  |
| 91 | 030703001147 | 对开多叶调节阀 320×120 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320×120 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 个 | 1.00 |  |  |
| 92 | 030411001148 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：扣压式薄壁钢导管 JDG20 3.配置形式：暗设 4.包括穿引线、支（吊）架、防火堵洞、刨沟槽、凿（压）槽和恢复处理 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 502.00 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防工程 |  |  |  |  |  |
| 93 | 030904007149 | 吸顶式扬声器 | 1.名称：扬声器 2.功率：3W 3.安装方式：吸顶式 | 个 | 3.00 |  |  |
| 94 | 030904008150 | 短路隔离器 | 1.名称：管路隔离器 2.安装方式：端子箱内安装 3.为完成本项目的所有工作内容 4.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 个 | 2.00 |  |  |
| 95 | 030904001151 | 智能感烟探测器 | 1.名称：智能感烟探测器 2.规格、型号：详图 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 个 | 53.00 |  |  |
| 96 | 030904005152 | 组合声光报警器(带电源模块) | 1.名称：组合声光报警器(带电源模块) 2.规格、型号：详图 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 个 | 1.00 |  |  |
| 97 | 030904003153 | 手动报警按钮 | 1.名称：手动报警按钮 2.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 个 | 2.00 |  |  |
| 98 | 030411001154 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：扣压式薄壁钢导管 JDG20 3.配置形式：暗设 4.包括穿引线、支（吊）架、防火堵洞、刨沟槽、凿（压）槽和恢复处理 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 405.60 |  |  |
| 99 | 030411004155 | 配线 WDZB1N-RYJS-2×1.5 | 1.名称 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | 324.43 |  |  |
| 100 | 030411004156 | 配线 WDZB1N-BYJ-2.5 | 1.名称 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | 87.50 |  |  |
| 101 | 030411004157 | 配线 WDZB1N-BYJ-1.5 | 1.名称 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | 465.20 |  |  |
| 102 | 030901003158 | 隐蔽式喷头 DN25 | 1.隐蔽式喷头 2.材质：铜 3.型号、规格：DN25mm 4.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 个 | 173.00 |  |  |
| 103 | 030901002159 | 水喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN25 | 1.安装部位：综合 2.材质、规格 ：DN25 3.连接形式 ：镀锌钢管接头 4.钢管镀锌要求 ：DN50焊接钢套管，所有钢管表面红丹防锈漆、酚醛调和漆各两道 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 280.11 |  |  |
| 104 | 030901002160 | 水喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN32 | 1.安装部位：综合 2.材质、规格 ：DN32 3.连接形式 ：镀锌钢管接头 4.钢管镀锌要求 ：DN50焊接钢套管，所有钢管表面红丹防锈漆、酚醛调和漆各两道 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 90.28 |  |  |
| 105 | 030901002161 | 水喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN40 | 1.安装部位：综合 2.材质、规格 ：DN40 3.连接形式 ：镀锌钢管接头 4.钢管镀锌要求 ：DN65焊接钢套管，所有钢管表面红丹防锈漆、酚醛调和漆各两道 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 43.75 |  |  |
| 106 | 030901002162 | 水喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN50 | 1.安装部位：综合 2.材质、规格 ：DN50 3.连接形式 ：镀锌钢管接头 4.钢管镀锌要求 ：DN80焊接钢套管，所有钢管表面红丹防锈漆、酚醛调和漆各两道 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 54.39 |  |  |
| 107 | 030901002163 | 水喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位：综合 2.材质、规格 ：DN65 3.连接形式 ：镀锌钢管接头 4.钢管镀锌要求 ：DN100焊接钢套管，所有钢管表面红丹防锈漆、酚醛调和漆各两道 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 30.25 |  |  |
| 108 | 030901002164 | 水喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN80 | 1.安装部位：综合 2.材质、规格 ：DN80 3.连接形式 ：镀锌钢管接头 4.钢管镀锌要求 ：DN125焊接钢套管，所有钢管表面红丹防锈漆、酚醛调和漆各两道 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 10.84 |  |  |
| 109 | 030901002165 | 水喷淋内外壁热浸镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位：综合 2.材质、规格 ：DN100 3.连接形式 ：镀锌钢管接头 4.钢管镀锌要求 ：DN150焊接钢套管，所有钢管表面红丹防锈漆、酚醛调和漆各两道 5.满足相关标准、规范及设计文件要求 | m | 16.21 |  |  |
| 110 | 030817008166 | 穿墙钢套管 DN40 | 1.名称：穿墙钢套管 2.型号规格：DN40 | 个 | 16.00 |  |  |
| 111 | 030817008167 | 穿墙钢套管 DN50 | 1.名称：穿墙钢套管 2.型号规格：DN50 | 个 | 14.00 |  |  |
| 112 | 030817008168 | 穿墙钢套管 DN65 | 1.名称：穿墙钢套管 2.型号规格：DN65 | 个 | 12.00 |  |  |
| 113 | 030817008169 | 穿墙钢套管 DN80 | 1.名称：穿墙钢套管 2.型号规格：DN80 | 个 | 8.00 |  |  |
| 114 | 030817008170 | 穿墙钢套管 DN100 | 1.名称：穿墙钢套管 2.型号规格：DN100 | 个 | 8.00 |  |  |
| 115 | 030411006171 | 钢制接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 2.型号：86型 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 175.00 |  |  |
| 116 | 030904008172 | 总线隔离模块 | 1.名称：总线隔离模块 2.安装方式：端子箱内安装 3.为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范、招标设计任务书、主要材料设备及品牌选用表要求 | 个 | 2.00 |  |  |
| 117 | 030905001173 | 自动报警系统调试 | 1.名称：消防自动报警系统调试 2.点数：≤200点 | 系统 | 1.00 |  |  |
| 118 | 030905003174 | 广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔联动调试 | 1.名称:广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔联动调试 2.内容:详设计 3.其他：满足设计及规范要求 | 部 | 8.00 |  |  |
| 119 | 030905002175 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称：水灭火系统调试 2.点数线制：详图 3.调试范围：整个系统 | 系统 | 1.00 |  |  |
| 120 | 031002001176 | 管道支架 | 1.材质：详图 2.管架形式：综合考虑 | Kg | 1225.00 |  |  |
| 121 | 030901003177 | 喷头装饰盘安装 | 1.喷头装饰盘安装 2.SBS塑料材质 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 个 | 173.00 |  |  |
| 122 | 030901008178 | 末端试水装置 | 1.名称：末端试水装置 2.型号规格：详图 3.其他：满足设计及规范要求 | 组 | 1.00 |  |  |
| 123 | 030411001179 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：JDG 3.规格：25 4.配置形式及部位： 明暗综合考虑 | m | 119.80 |  |  |
| 124 | 030411002180 | 电气配线 WDZA-BYJ(F)-2.5 | 1.名称：电气配线 2.型号规格：WDZA-BYJ(F)-2.5 3.其他：穿管、穿桥架综合考虑 | m | 352.80 |  |  |
| 125 | 030411001181 | 金属软管G20 | 1.名称：金属软管 2.规格：G20 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | m | 26.00 |  |  |
| 126 | 030412001182 | 应急筒灯36V | 1.名称：应急筒灯 2.型号：36V 3.吸顶安装 4.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 套 | 18.00 |  |  |
| 127 | 030412001183 | 疏散指示灯36V | 1.名称：疏散指示灯 2.型号：36V 3.吸顶安装 4.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 套 | 8.00 |  |  |
| 128 | 030404031184 | 开关电源150W | 1.名称：开关电源 2.型号：150W 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 个(套、台) | 1.00 |  |  |
| 129 | 030414006185 | 事故照明切换装置 | 1.名称：事故照明切换装置 2.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 系统 | 1.00 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  |  |  |
| 130 | 031004006186 | 蹲便器 | 1.瓷质蹲便器 2.包含隐藏式水箱及配件 3.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 套 | 8.00 |  |  |
| 131 | 031004007187 | 小便器(感应式) | 1.瓷质感应式小便器、感应器 2.含接水管、排水栓等 3.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 套 | 4.00 |  |  |
| 132 | 031004006188 | 坐便器 | 1.瓷质坐便器 2.包含连体式水箱及配件 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 组 | 2.00 |  |  |
| 133 | 031004010189 | 淋浴花洒 | 1.淋浴花洒 2.304不锈钢 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 套 | 2.00 |  |  |
| 134 | 031004003190 | 石材洗手台盆 | 1.石材洗手台盆 2.包含台下盆、龙头、排水附件、托架等 3.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 组 | 6.00 |  |  |
| 135 | 031006012191 | 步进式开水机 | 1.步进式开水机 2.型号：K2 3.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 1.00 |  |  |
| 136 | 031004003192 | 不锈钢盆 | 1.不锈钢盆 2.304不锈钢 3.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 组 | 2.00 |  |  |
| 137 | 031001006193 | PPR给水管 冷热 DN15 | 1.给水管 2.介质：自来水 3.材质、规格：PPR DN15 4.连接形式：热熔 5.满足相关标准、规范及设计文件要求 | m | 36.94 |  |  |
| 138 | 031001006194 | PPR给水管 冷热 DN20 | 1.给水管 2.介质：自来水 3.材质、规格：PPR DN20 4.连接形式：热熔 5.满足相关标准、规范及设计文件要求 | m | 76.67 |  |  |
| 139 | 031001006195 | PPR给水管 冷热 DN25 | 1.给水管 2.介质：自来水 3.材质、规格：PPR DN25 4.连接形式：热熔 5.满足相关标准、规范及设计文件要求 | m | 2.41 |  |  |
| 140 | 031001006196 | PPR给水管 冷热 DN65 | 1.给水管 2.介质：自来水 3.材质、规格：PPR DN65 4.连接形式：热熔 5.满足相关标准、规范及设计文件要求 | m | 5.23 |  |  |
| 141 | 031001006197 | PVC-U排水管 DN50 | 1.排水管 2.介质：污水 3.材质、规格：PVC-U DN50 4.连接形式：粘接 5.满足相关标准、规范及设计文件要求 | m | 5.49 |  |  |
| 142 | 031004014198 | 不锈钢地漏 | 1.不锈钢地漏 2.DN100 | 个 | 7.00 |  |  |
| 143 | 031006012199 | 壁挂式电热水器 | 1.电热水器 2.壁挂式安装 3.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 2.00 |  |  |
| 144 | 031006012200 | 即热式小厨宝 | 1.小厨宝安装 2.柜内安装 3.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 台 | 2.00 |  |  |
| 145 | 031004008201 | 拖布池安装 | 1.瓷质拖布池 2.包含拖布池、龙头、存水弯等附件 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 组 | 2.00 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 通信设备及线路工程 |  |  |  |  |  |
| 146 | 030502001202 | 机柜 42U | 1.名称：弱电机柜 2.规格：42U 3.落地式安装 4.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 台 | 1.00 |  |  |
| 147 | 030502001203 | 机柜 9U | 1.名称：弱电机柜 2.规格：9U 3.落地式安装 4.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 台 | 1.00 |  |  |
| 148 | 030502015204 | 光缆终端盒 12芯 | 1.名称：光缆终端盒 2.规格：12芯 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 个 | 2.00 |  |  |
| 149 | 030502016205 | 布放尾纤 1.5m | 1.名称：布放尾纤 2.规格：1.5m 3.配线架架内跳线 4.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 根 | 24.00 |  |  |
| 150 | 030502014206 | 单模光纤熔纤 | 1.方法：熔接 2.模式：单模 | 芯 | 24.00 |  |  |
| 151 | 030501012207 | 程控交换机 8进64出 | 1.名称：程控交换机 2.规格：8进64出 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 台 | 1.00 |  |  |
| 152 | 030501012208 | 48口千兆网络交换机 | 1.名称：千兆网络交换机 2.规格：48口 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 台 | 1.00 |  |  |
| 153 | 030501012209 | 24口千兆网络交换机 | 1.名称：千兆网络交换机 2.规格：24口 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 |  | 1.00 |  |  |
| 154 | 030502009210 | 网络跳线 3m | 1.名称：网络跳线 2.规格：3m 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 条 | 74.00 |  |  |
| 155 | 030502010211 | 配线架 24口 | 1.名称：配线架 2.规格：24口 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 个 | 1.00 |  |  |
| 156 | 030502010212 | 配线架 48口 | 1.名称：配线架 2.规格：48口 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 个 | 1.00 |  |  |
| 157 | 030502010213 | 理线架 | 1.名称：理线架 2.规格：综合 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 个 | 6.00 |  |  |
| 158 | 030404035214 | PDU 8口5孔 | 1.名称：PDU插板 2.规格：8口5孔 3.满足相关标准、规范及设计文件要求 | 个 | 3.00 |  |  |
| 159 | 030502012215 | 网络插座 | 1.名称：网络插座 2.类别：标准网络接口 3.规格：单口 4.安装方式：嵌地/墙安装 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 49.00 |  |  |
| 160 | 030502004216 | 电话插座 | 1.名称：电话插座 2.类别：RJ45 3.规格：单口 4.安装方式：嵌地/墙安装 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 25.00 |  |  |
| 161 | 030502007217 | 多模光缆 12芯 | 1.名称：多模光缆 2.规格：12芯 3.穿管敷设 4.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 123.76 |  |  |
| 162 | 030502005218 | UTPCAT6E 穿管敷设 | 1.名称：网络敷设 2.规格：UTPCAT6E 3.穿管敷设 4.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 592.83 |  |  |
| 163 | 030502005219 | UTPCAT6E 桥架敷设 | 1.名称：网络敷设 2.规格：UTPCAT6E 3.桥架敷设 4.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 6840.24 |  |  |
| 164 | 030411001220 | 电气配管 JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：扣压式薄壁钢导管 JDG25 3.配置形式：暗设 4.包括穿引线、支（吊）架、防火堵洞、刨沟槽、凿（压）槽和恢复处理 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 66.02 |  |  |
| 165 | 030411001221 | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：扣压式薄壁钢导管 JDG20 3.配置形式：暗设 4.包括穿引线、支（吊）架、防火堵洞、刨沟槽、凿（压）槽和恢复处理 5.满足相关标准、规范及招标文件要求 | m | 37.46 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、法定代表人身份证明书

单位名称：                    （比选申请人全称）

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月               日

经营期限：

姓名：              性别：        年龄：       职务：

系          （比选申请人全称）             的法定代表人 。

特此证明。

比选申请人（盖公章）：     （比选申请人全称）

日  期：         年      月         日

三、法定代表人授权委托书

致：        （比选人）

本人       （姓名）      系     （比选申请人全称）       的法定代表人，现授权委托    （被委托人姓名、职务）  为我公司代理人，以本公司的名义参加    （项目名称）   的比选活动。代理人在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： （签字）    性别：     年龄：

身份证号码：

比选申请人：  （盖章）

授权委托日期：       年      月      日

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件。

四、 比选申请人资格信息

| 企业法人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 住 所 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |
| 企业类型 |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 邮政编码 |  |
| 营业期限 |  |  |  |

注：后附：营业执照等比选单位认为与本项目有关的证书复印件。

比选申请人：（公章）

法定代表人（或委托代理人）：　　 （签字）

年　　　月　　　日

- 五、比选申请人承揽业绩情况表

序号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 实施内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注:比选申请人提供的业绩应提供合同协议书，并加盖申请人的公章。

六、项目实施方案

（格式自拟）

七、其它

1、信誉承诺

信誉承诺

（1）我单位在近三年内（2022年1月1日起至本项目比选申请截止日止）未被行政主管部门明令禁止比选申请（比选）等；

（2）我单位在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列为严重违法失信企业的比选申请人；

（3）我单位在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列为失信被执行人的比选申请人；

（4）近三年内（2022年1月1日起至本项目比选申请截止日止）比选申请人（单位）、法定代表人未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的比选申请人。”

(5)我单位提供的的比选申请文件中的相关材料必须真实、合法、有效，没有弄虚作假。

（6）我单位与比选人（其余比选申请人）不存在利害关系。

（7）我单位法定代表人与比选人（其余比选申请人）不为同一人；不存在控股、管理关系。

比选申请人：                 （盖单位章）

年     月     日

注：此处还可附比选申请人认为需要提交的资料。若“无”可不提供。

- 相关信用截图

- ①在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单，不得参加比选申请。（事业单位除外）（提供网站截图）

- ②在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中查询列入失信被执行人名单的比选申请人，不得参加比选申请（提供网站截图）