攀盐高速驻地办公区装饰装修工程劳务协作

- 比选申请文件

- 比选申请人:

2025年   月   日

比选申请文件目录

- 比选申请函

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权委托书

- 比选申请人资格信息

- 项目管理机构组成表

- 比选申请人承揽业绩情况表

- 服务方案

- 其它

一、 比选申请函

致：四川道宇建设实业有限公司按照贵方攀盐高速驻地办公区装饰装修工程劳务协作的要求，本文件签署人  （姓名）受正式委托，兹以我方的名义并代表　　　　　      （比选申请人的名称）递交下列文件的一份正本、一份副本给贵方。

本文件签署人特以本函在此申明并同意：

（1）我方已详细阅读和审查了全部比选文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件对比选文件的条款和内容没有异议并接受。

（2）我方己仔细研究了攀盐高速驻地办公区装饰装修工程劳务协作比选文件的全部内容，愿意以含税价：     元（大写：     ）；税率   %；不含税价：     元（大写：     ）（报价清单附后），比选申请报价，服务期：40日历天，服务达到：满足合同要求。

（3）我方同意在比选截止日期后，在比选有效期内撤回比选或我方在收到中选通知书后，由于自身原因未能在约定的时间内与比选人进行合同谈判，其中选资格将被取消。

（4）本报价有效期为从规定的递交比选文件截止日起60个日历天内有效。

（5）我方同意提供比选人可能要求的与比选有关的任何其他资料或数据。

（6）我方将按比选文件的规定履行合同责任和义务，并对提交的材料中的所有陈述和申明的真实、准确、可靠性负责。若比选人发现我方提交的资料中有与事实不符的情况，有权拒绝我们的比选。若在中选后，比选人发现我单位所递交的比选文件与事实不符，有欺诈中选的嫌疑，有权取消中选资格，我单位将不会有异议。

比选申请人：（盖章）

公司地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日 期：

附件：报价清单

|  | 攀盐高速驻地办公区装饰装修工程劳务协作单位 |  |  |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比选申请报价 |  |  |  |  |  |  |
| 比选申请报价(小写): |  |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  |  |  |  |
| 比选申请人： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (单位盖章) |  |  |  |
| 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (签字或盖章) |  |  |  |

| 总 说 明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称： | 攀盐高速驻地办公区装饰装修工程劳务协作单位 | 第1页 共1页 |
| 1.工程概况： 1.1 项目名称：攀盐高速驻地办公区装饰装修工程劳务协作单位。 1.2 项目业主：四川攀盐高速公路建设开发有限公司。 1.3 项目地点：四川省攀枝花。 1.4 内容及规模：本项目办公区为攀枝花西区大水井安置房裙楼，共三层，一层与三层为原山东路桥办公区域，二层为大水井街道图书馆，总建筑面积为 3615.48 ㎡，其中第一层 1205.16 ㎡，第二层 1205.16 ㎡，第三层 1205.16 ㎡，预计开展拆除工作约 3000 ㎡。本项目将开展 31 间办公室、3 间会议室、1 间五方监控室、10 间卫生间及食堂等其它相关空间的装饰装修工作。根据攀盐公司办公需求，本项目现状不满足直接入驻（由于部分房屋面积超标，且中间大量空间不通风和不采光，且未做装饰装修），须对项目原室内装饰进行拆除重新装修。 2.工程招标和专业工程发包范围：工程图纸范围内的全部装饰装修工程、安装工程，不含主材。 3.工程量清单编制依据 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求：满足合同中有关工程质量的约定，以及国家现行《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑工程施工及验收规范》的规定。 5.其他需要说明的问题： 不含税综合单价包含为完成合同约定范围全部工作内容的所需的人工费、机械费、辅材费、措施费、管理费、材料二次或多次搬运费、安全文明施工费、规费、利润等全部费用，任何情况下均不作调整。 投标人比选申请报价不得超过招标控制价，且每单项工程量清单不含税综合单价不得超过招标控制价中的对应单价，否则做废标处理。 |  |  |

| 比选申请报价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 攀盐高速驻地办公区装饰装修工程劳务协作单位 |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 比选申请报价金额（元） |
| 一 | 拆除工程小计 |  |  |
| 二 | 砌筑工程小计 |  |  |
| 三 | 门窗工程小计 |  |  |
| 四 | 楼地面装饰工程小计 |  |  |
| 五 | 墙、柱面装饰与隔断小计 |  |  |
| 六 | 天棚工程小计 |  |  |
| 七 | 其他装饰工程小计 |  |  |
| 八 | 电气设备安装工程-强电 小计 |  |  |
| 九 | 给排水工程小计 |  |  |
| 十 | 脚手架工程小计 |  |  |
| 不含税合计 |  |  |  |
| 增值税（3%） |  |  |  |
| 含税合计 |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：攀盐高速驻地办公区装饰装修工程劳务协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 比选申请报价(不含税) |  |  | 协作内容及费用构成 | 备注 |
|  |  |  | 工程数量 | 单价 | 合价 |  |  |
| 一 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除墙面乳胶漆 | m2 | 1822.31 |  |  | 拆除墙面乳胶漆 |  |
| 2 | 拆除地面地砖 | m2 | 1811.8 |  |  | 拆除地面地砖 |  |
| 3 | 拆除墙面装饰板 | m2 | 450 |  |  | 1.构件名称 2.拆除构件的厚度或规格尺寸 3.构件表面的附着物种类 |  |
| 4 | 地胶拆除 | m2 | 1009.5 |  |  | 木地板拆除 |  |
| 5 | 轻钢龙骨石膏板隔墙拆除 | m2 | 1156.02 |  |  | 木地板拆除 |  |
| 6 | 拆除天花轻钢龙骨石膏板 | m2 | 902.67 |  |  | 木地板拆除 |  |
| 7 | 立面墙砖拆除 | m2 | 300.24 |  |  | 木地板拆除 |  |
| 8 | 拆除卫生间隔断 | m2 | 87.48 |  |  | 木地板拆除 |  |
| 9 | 卫生洁具拆除 | 套 | 60 |  |  | 卫生洁具种类：蹲便器拆除；洗手盆拆除；洗手盆拆除；小便斗拆除等 |  |
| 10 | 楼板拆除 | m3 | 1.69 |  |  | 楼板拆除 |  |
| 11 | 灯架拆除 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 建渣外运 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  | 拆除工程小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 实心砖墙 | m3 | 17.17 |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级 ：实心砖； 2.墙体类型 ：详图纸； 3.砂浆强度等级、配合比：湿拌砌筑砂浆； |  |
| 14 | 砌砖地台 | m3 | 10.26 |  |  | 1.零星砌砖名称、部位 ：地台； 2.砖品种、规格、强度等级：实心砖； 3.砂浆强度等级、配合比：湿拌砌筑砂浆； |  |
|  | 砌筑工程小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 防火玻璃门 | m2 | 12.96 |  |  | 1.成品防火玻璃门； |  |
| 16 | 成品定制木门 | m2 | 133.92 |  |  | 1.门代号及洞口尺寸 ：综合 2.成品定制木门； |  |
|  | 门窗工程小计 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 仿石材地砖地面 | m2 | 2401.63 |  |  | 1.找平层厚度、砂浆配合比 ：素水泥浆一道(内参建筑胶）；20厚WSM15水泥砂浆找平层； 2.面层材料品种、规格、颜色 ：仿石材地砖800*800*10mm； 4.嵌缝材料种类 ：DTG砂浆擦缝或勾缝剂勾缝(具体详选样) 5.防护层材料种类：详图纸； |  |
| 18 | 成品铝合金踢脚线 | m | 1545.77 |  |  | 1.踢脚线高度 :80mm; 2.粘贴层厚度、材料种类 :详图纸； 3.面层材料品种、规格、颜色 ：成品铝合金踢脚线； 4.防护材料种类：详图纸； |  |
| 19 | 窗台石 | m2 | 21.81 |  |  | 1.工程部位 ：窗台石； 2.面层材料品种、规格、颜色 ：花岗石窗台石 厚20mm； 3.勾缝材料种类 ：报价综合考虑，满足设计规范要求； 4.防护材料种类 ：报价综合考虑，满足设计规范要求； 5.酸洗、打蜡要求：报价综合考虑，满足设计规范要求； 6.养护：报价综合考虑，满足设计规范要求； |  |
| 20 | 卫生间门槛石 | m2 | 1.62 |  |  | 1.工程部位 ：卫生间门槛石； 2.硬底薄铺法:1:25水泥砂浆找平层(含地面找坡>1%；II型聚合物水泥防水涂料(含附加层)+闭水实验>24小时 2.面层材料品种、规格、颜色 ：花岗石门槛石 厚20mm； 3.勾缝材料种类 ：报价综合考虑，满足设计规范要求； 4.防护材料种类 ：报价综合考虑，满足设计规范要求； 5.酸洗、打蜡要求：报价综合考虑，满足设计规范要求； 6.养护：报价综合考虑，满足设计规范要求； |  |
| 21 | 门槛石 | m2 | 10.24 |  |  | 1.工程部位 ：门槛石； 2.面层材料品种、规格、颜色 ：花岗石门槛石 厚20mm； 3.勾缝材料种类 ：报价综合考虑，满足设计规范要求； 4.防护材料种类 ：报价综合考虑，满足设计规范要求； 5.酸洗、打蜡要求：报价综合考虑，满足设计规范要求； 6.养护：报价综合考虑，满足设计规范要求； |  |
|  | 楼地面装饰工程小计 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 墙、柱面装饰与隔断 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 4672.9 |  |  | 1.基层类型 ：详图纸；； 2.喷刷涂料部位：内墙面； 3.做法：基层墙体清理； 4.腻子种类 ：N型耐水腻子三遍； 5.油漆涂料：弹性封闭底漆一道； 6.涂料品种、喷刷遍数：涂料二道； |  |
| 23 | 仿石材墙砖 CT-05 | m2 | 353.08 |  |  | 1.墙体类型：砖墙体； 2.安装方式 ：湿拌砂浆粘贴； 3.面层材料品种、规格、颜色 ：仿石材墙砖 CT-05； 4.缝宽、嵌缝材料种类 ：详图纸； 5.位置：卫生间、备餐台； |  |
| 24 | 18mm厚倍特板隔断 | m2 | 72.36 |  |  | 1.骨架、边框材料种类、规格 ：详图纸； 2.隔板材料品种、规格、颜色 ：18mm厚倍特板； 3.嵌缝、塞口材料品种：详图纸； 4.位置：卫生间； |  |
| 25 | 6mmn厚灰色钢化玻璃膈断 | m2 | 2.52 |  |  | 1.玻璃品种、规格、颜色 6mmn厚灰色钢化玻璃膈断 |  |
| 26 | 10mm厚磨砂玻璃电动门 | m2 | 9.72 |  |  | 1.骨架材料种类、规格、中距 :详图纸； 2.面层材料品种、规格、颜色 ：10mm厚磨砂玻璃隔墙； 3.面层固定方式 ：详图纸； 4.单价包含电动装置； |  |
| 27 | 10mm厚磨砂玻璃隔墙 | m2 | 95.66 |  |  | 1.骨架材料种类、规格、中距 :详图纸； 2.面层材料品种、规格、颜色 ：10mm厚磨砂玻璃隔墙； 3.面层固定方式 ：详图纸； |  |
| 28 | 轻钢龙骨双层石膏板隔墙 | m2 | 1369.44 |  |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距 ：100型轻钢龙骨隔墙； 2.隔离层材料种类、规格 ：隔音棉； 3.面层材料品种、规格、颜色 ：双层12mn石膏板； 4.其他详图纸； |  |
| 29 | 窗帘盒 | m | 177.11 |  |  | 1.基层：12mm高强石膏阻燃板； 2.面层：单层9.5mm石膏板；面饰无极涂料； |  |
| 30 | 石膏板包柱 | m2 | 7.92 |  |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距 ：75型轻钢龙骨隔墙； 2.面层材料品种、规格、颜色 ：双层12mn石膏板； 3.其他详图纸； |  |
|  | 墙、柱面装饰与隔断小计 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 吊顶天棚矿棉板 | m2 | 2281.67 |  |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 ：详图纸； 2.龙骨材料种类、规格、中距 ：U型轻钢承载龙骨；铝合金T型配套龙骨； 3.面层材料品种、规格：15mm矿棉板； 4.其他详设计； |  |
| 32 | 吊顶天棚纸面石膏板 | m2 | 416.09 |  |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 ：详图纸； 2.龙骨材料种类、规格、中距 ：详图纸； 3.基层材料种类、规格 ：详图纸； 4.面层材料品种、规格：双层纸面石膏板 9.5mm厚；面饰涂料； 5.窗帘盒及反光槽位置按展开面积计算； |  |
| 33 | 吊顶天棚 MT-01铝扣板 | m2 | 174.02 |  |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 ：φ6镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距≤1200； 2.龙骨材料种类、规格、中距 ：U型轻钢主龙骨（CB38*12）≤1200；T型轻钢次龙骨（KB33*30），中距600； 3.面层材料品种、规格：600*600*1厚铝合金扣板； 4.主要施工部位：卫生间； 5.其他详设计图纸； |  |
|  | 天棚工程小计 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 6mm厚银镜 不锈钢边框 | m2 | 9.4 |  |  | 1.镜面玻璃品种、规格 ：6mm厚银镜 2.框材质、断面尺寸 ：不锈钢边框 |  |
| 35 | 卫生纸盒 | 个 | 6 |  |  | 1.材料品种、规格、品牌、颜色 ：不锈钢卫生盒 |  |
| 36 | 烘手器 | 个 | 6 |  |  | 1.材料品种、规格、品牌、颜色 ：烘手器 |  |
| 37 | 台盆内置垃圾桶 | 个 | 6 |  |  | 1.材料品种、规格、品牌、颜色： 台盆内置垃圾桶 |  |
| 38 | 卫生间柜体 | ㎡ | 6.48 |  |  | 1.台柜规格 ：详图纸； 2.材料种类、规格 详图纸； 3.五金种类、规格 ：详图纸； 4.防护材料种类 详图纸； 5.油漆品种、刷漆遍数详图纸； |  |
| 39 | 洗漱台 | m2 | 6.48 |  |  | 1.材料品种、规格、品牌、颜色 ：详图纸； 2.支架、配件品种、规格、品牌：详图纸； |  |
| 40 | 外墙广告布 | m2 | 54 |  |  | 1.箱体规格 2.基层材料种类 3.面层材料种类 4.防护材料种类 |  |
| 41 | 金属字 | 个 | 4 |  |  | 1.基层类型 2.镌字材料品种、颜色 3.字体规格 4.固定方式 5.油漆品种、刷漆遍数 |  |
| 42 | 企业LOGO | 项 | 1 |  |  | 1.基层类型 2.镌字材料品种、颜色 3.字体规格 4.固定方式 5.油漆品种、刷漆遍数 |  |
|  | 其他装饰工程小计 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 电气设备安装工程-强电 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 商业照明配电箱 1AL1/syzm | 台 | 1 |  |  | 1.名称：1AL1 2.型号：非标 3.安装方式：电井内挂墙明装 H=1米 |  |
| 44 | 商业照明配电箱 2AL1/syzm | 台 | 1 |  |  | 1.名称：2AL1 2.型号：非标 3.安装方式：电井内挂墙明装 H=1米 |  |
| 45 | 商业照明配电箱 3AL1/syzm | 台 | 1 |  |  | 1.名称：3AL1 2.型号：非标 3.安装方式：电井内挂墙明装 H=1米 |  |
| 46 | 监控照明配电箱 2ALjk | 台 | 1 |  |  | 1.名称：2ALjk 2.型号：非标 3.安装方式：电井内挂墙明装 H=1米 |  |
| 47 | 双电源切换箱 3ATpy | 台 | 1 |  |  | 1.名称：3ATpy 2.型号：非标 |  |
| 48 | 应急照明配电箱 2ALEsy（利旧） | 台 | 1 |  |  | 1.名称：2ALEsy（利旧） 2.型号：非标 3.安装方式：落地安装 |  |
| 49 | 应急集中电源（利旧） | 套 | 1 |  |  | 1.名称：应急集中电源（利旧） 2.安装方式：落地安装 |  |
| 50 | 商业空调配电箱 1AL1/sykt | 台 | 1 |  |  | 1.名称：1AL1 2.型号：非标 3.安装方式：电井内挂墙明装 H=1米 |  |
| 51 | 商业空调配电箱 2AL1/sykt | 台 | 1 |  |  | 1.名称：2AL1 2.型号：非标 3.安装方式：电井内挂墙明装 H=1米 |  |
| 52 | 商业空调配电箱 3AL1/sykt | 台 | 1 |  |  | 1.名称：3AL1 2.型号：非标 3.安装方式：电井内挂墙明装 H=1米 |  |
| 53 | 单联单控开关 | 个 | 17 |  |  | 1.名称：单联单控开关 2.规格：250V 10A 4.安装方式：嵌墙安装 |  |
| 54 | 双联单控开关 | 个 | 43 |  |  | 1.名称：双联单控开关 2.规格：250V 10A 4.安装方式：嵌墙安装 |  |
| 55 | 三联单空开关 | 个 | 15 |  |  | 1.名称：三联单空开关 2.规格：250V 10A 4.安装方式：嵌墙安装 |  |
| 56 | 双控单极开关 | 个 | 1 |  |  | 1.名称：双控单极开关 2.规格：250V 10A 4.安装方式：嵌墙安装 |  |
| 57 | LED平板灯 600*600 | 套 | 63 |  |  | 1.名称：LED平板灯 2.规格：600*600 3.类型：详设计 |  |
| 58 | LED平板灯 300*1200 | 套 | 136 |  |  | 1.名称：LED平板灯 2.规格：300*1200 3.类型：详设计 |  |
| 59 | 应急吸顶灯 1 | 套 | 1 |  |  | 1.名称：应急吸顶灯 1 2.型号：A型 3.规格：3W 36V 4.安装形式：吸顶 |  |
| 60 | 应急吸顶灯 2 | 套 | 34 |  |  | 1.名称：应急吸顶灯 2 2.型号：A型 3.规格：5W 36V 4.安装形式：吸顶 |  |
| 61 | 应急吸顶灯 3 | 套 | 2 |  |  | 1.名称：应急吸顶灯 3 2.型号：A型 3.规格：5W 36V 4.安装形式：壁装 |  |
| 62 | 疏散通道指示灯 | 套 | 11 |  |  | 1.名称：疏散通道指示灯 2.规格：1W 36V 3.安装形式：门上口0.2米 |  |
| 63 | 疏散出口指示灯 | 套 | 3 |  |  | 1.名称：疏散出口指示灯 2.规格：1W 36V 3.安装形式：门上口0.2米 |  |
| 64 | 疏散方向指示灯 | 套 | 31 |  |  | 1.名称：疏散方向指示灯 2.规格：1W 36V 3.安装形式：吊装\吸顶 |  |
| 65 | 复合型双面指示灯 | 套 | 5 |  |  | 1.名称：复合型双面指示灯 2.规格：1W 36V 3.安装形式：吊装\吸顶 |  |
| 66 | 楼层指示灯 | 套 | 3 |  |  | 1.名称：楼层指示灯 2.规格：1W 36V 3.安装形式：距地2.2米 |  |
| 67 | 筒灯A | 套 | 116 |  |  | 1.名称：筒灯 2.型号：A 3.安装形式：暗装 |  |
| 68 | 筒灯B | 套 | 42 |  |  | 1.名称：筒灯 2.型号：B防水防雾 3.安装形式：暗装 |  |
| 69 | 筒灯C | 套 | 174 |  |  | 1.名称：筒灯 2.型号：C 3.安装形式：暗装 公区 |  |
| 70 | 射灯 | 套 | 4 |  |  | 1.名称：射灯 2.安装形式：暗装 |  |
| 71 | 成品铝合金线型LED灯带 | m | 328.5 |  |  | 1.名称：成品铝合金线型LED灯带 2.安装形式：详设计 |  |
| 72 | 普通五孔插座 | 个 | 267 |  |  | 1.名称：普通五孔插座 2.规格：250V 10A 3.安装方式：嵌装 |  |
| 73 | 地面专用插座 | 个 | 6 |  |  | 1.名称：地面专用插座 2.规格：250V 10A 3.安装方式：嵌装 |  |
| 74 | 空调插座 | 个 | 48 |  |  | 1.名称：空调插座 2.规格：250V 10A 3.安装方式：嵌装 |  |
| 75 | 防水插座 | 个 | 8 |  |  | 1.名称：防水插座 2.规格：250V 10A 3.安装方式：嵌装 |  |
| 76 | 配管 JDG16 | m | 645.5 |  |  | 1.名称：JDG 2.材质：碳钢 3.规格：16mm 4.配置形式及部位：结构暗配 |  |
| 77 | 配管 JDG20 | m | 1978.76 |  |  | 1.名称：JDG 2.材质：碳钢 3.规格：20mm 4.配置形式及部位：结构暗配 |  |
| 78 | 配管 JDG25 | m | 2431.28 |  |  | 1.名称：JDG 2.材质：碳钢 3.规格：25mm 4.配置形式及部位：结构暗配 |  |
| 79 | 配管 JDG32 | m | 934.41 |  |  | 1.名称：JDG 2.材质：碳钢 3.规格：32mm 4.配置形式及部位：结构暗配 |  |
| 80 | 配管 JDG40 | m | 370.34 |  |  | 1.名称：JDG 2.材质：碳钢 3.规格：40mm 4.配置形式及部位：结构暗配 |  |
| 81 | 配管 PC20 | m | 456 |  |  | 1.名称：PC 2.材质：塑料 3.规格：20mm 4.配置形式及部位：结构暗配 |  |
| 82 | 配管 PC25 | m | 535.38 |  |  | 1.名称：PC 2.材质：塑料 3.规格：25mm 4.配置形式及部位：结构暗配 |  |
| 83 | 配线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 5274.6 |  |  | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZ-BYJ3*2.5mm2 3.敷设部位或线制：照明线路 |  |
| 84 | 配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 199.1 |  |  | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZN-BYJ3*2.5mm2 3.敷设部位或线制：照明线路 |  |
| 85 | 配线 WDZ-BYJ-4mm2 | m | 4522.25 |  |  | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZ-BYJ3*4mm2 3.敷设部位或线制：照明线路 |  |
| 86 | 配线 WDZN-RVS-2*1.5mm2 | m | 1238.14 |  |  | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZN-RVS-2*1.5mm2 3.敷设部位或线制：信号线 |  |
| 87 | 配线 WDZN-KYJY-3*10mm2 | m | 553.1 |  |  | 1.型号：铜芯电缆 KYJY 2.规格：WDZN-KYJY-3*10mm2 |  |
| 88 | 配线 WDZN-KYJY-4*1.5mm2 | m | 100 |  |  | 1.型号：铜芯电缆 KYJY 2.规格：WDZN-KYJY-4*1.5mm2 |  |
| 89 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*6mm2 | m | 359.55 |  |  | 1.型号：铜芯电缆 YJY 2.规格：WDZ-YJV5*6mm2 3.敷设方式：电缆敷设 4.电缆头：户内热缩式电缆头 五芯 1KV以下终端头 |  |
| 90 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*16mm2 | m | 396.68 |  |  | 1.型号：铜芯电缆 YJY 2.规格：WDZ-YJV5*16mm2 3.敷设方式：电缆敷设 4.电缆头：户内热缩式电缆头 五芯 1KV以下终端头 |  |
| 91 | 电力电缆头 5*6mm2 | 个 | 12 |  |  | 1.户内热缩式电缆头 2.五芯 3.1KV以后终端头 |  |
| 92 | 电力电缆头 5*16mm2 | 个 | 2 |  |  | 1.户内热缩式电缆头 2.五芯 3.1KV以后终端头 |  |
| 93 | 强电桥架 | m | 156.42 |  |  | 1.型号、规格：150*75mm 2.材质：钢制 |  |
| 94 | 防火封堵 | 处 | 10 |  |  | 1.名称：防火封堵 |  |
| 95 | 打洞（孔） | 个 | 10 |  |  | 1.名称：人工开孔 2.规格、型号：综合考虑 |  |
| 96 | 1.5P一级变频挂机 | 套 | 20.00 |  |  |  |  |
| 97 | 2P一级变频挂机 | 套 | 2.00 |  |  |  |  |
| 98 | 3P一级变频挂机 | 套 | 7.00 |  |  |  |  |
| 99 | 3P一级变频柜机 | 套 | 7.00 |  |  |  |  |
| 100 | 5P一级变频柜机 | 套 | 7.00 |  |  |  |  |
| 101 | 外机支架 | 项 | 1.00 |  |  | 镀锌角钢现场加工制作 |  |
| 102 | 空调漏保 | 个 | 21.00 |  |  | 3匹和5匹 |  |
| 103 | 空调加铜管 | 米 | 96.00 |  |  | 1.5匹和2匹 |  |
| 104 | 空调加铜管 | 米 | 68.00 |  |  | 3匹 |  |
| 105 | 空调加铜管 | 米 | 65.00 |  |  | 5匹 |  |
|  | 电气设备安装工程-强电 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 水龙头 | 个 | 3 |  |  | 1.名称：水龙头 |  |
| 107 | 坐式大便器 | 组 | 3 |  |  | 1.材质:陶瓷 .规格、类型:坐式大便器 |  |
| 108 | 蹲式大便器 | 组 | 26 |  |  | 1.材质:陶瓷 .规格、类型:蹲式大便器 |  |
| 109 | 感应式冲洗阀小便器 | 组 | 12 |  |  | 1.材质:陶瓷 .规格、类型:感应式冲洗阀小便器 |  |
| 110 | 感应式冲洗阀洗脸盆 | 组 | 16 |  |  | 1.材质:陶瓷 .规格、类型:感应式冲洗阀洗脸盆 |  |
| 111 | 浴霸 | 个 | 3 |  |  | 1.材质：浴霸 2.型号、规格 |  |
| 112 | 淋浴器 | 套 | 1 |  |  | 1.材质、规格：淋浴器 |  |
| 113 | 洗涤盆 | 组 | 9 |  |  | 1.名称：洗涤盆 |  |
| 114 | 污洗池 | 组 | 6 |  |  | 1.名称：污洗池 |  |
| 115 | 热水器 | 台 | 1 |  |  | 1.名称：电热水器 3.0KW |  |
| 116 | 小厨宝 | 组 | 1 |  |  | 1.名称：小厨宝 |  |
| 117 | 排气扇 | 个 | 12 |  |  | 1.名称：排气扇 |  |
| 118 | 地漏 DN50 | 个 | 26 |  |  | 1.材质:地漏 .型号、规格:DN50 |  |
| 119 | 闸阀 DN50 | 个 | 3 |  |  | 1. 类型: 闸阀 . 材质: 全铜 . 规格、压力等级: DN50 |  |
| 120 | 止回阀 DN25 | 个 | 6 |  |  | 1. 类型: 止回阀 . 材质: 全铜 . 规格、压力等级: DN25 |  |
| 121 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 1 |  |  | 1. 类型: 自动排气阀 . 材质: 全铜 . 规格、压力等级: DN25 |  |
| 122 | 截止阀 DN25 | 个 | 23 |  |  | 1.类型:截止阀 .材质:全铜 .规格、压力等级:DN25 .连接形式:螺纹连接 |  |
| 123 | 延时自闭冲洗阀 DN25 | 个 | 8 |  |  | 1.类型:延时自闭冲洗阀 .材质:全铜 .规格、压力等级:DN25 .连接形式:螺纹连接 |  |
| 124 | 感应冲洗阀 DN20 | 个 | 3 |  |  | 1.类型:延时自闭冲洗阀 .材质:全铜 .规格、压力等级:DN25 .连接形式:螺纹连接 |  |
| 125 | 角阀 DN50 | 个 | 3 |  |  | 1.类型:角阀 .材质:全铜 .规格、压力等级:DN50 .连接形式:螺纹连接 |  |
| 126 | 角阀 DN25 | 个 | 4 |  |  | 1.类型:角阀 .材质:全铜 .规格、压力等级:DN25 .连接形式:螺纹连接 |  |
| 127 | 角阀 DN15 | 个 | 3 |  |  | 1.类型:角阀 .材质:全铜 .规格、压力等级:DN15 .连接形式:螺纹连接 |  |
| 128 | 排水管PVC-U管 DN100 | m | 107.55 |  |  | 1.介质:污废水 .材质、规格:PVC-U管 DN100 .连接形式:热熔 |  |
| 129 | 排水管PVC-U管 DN75 | m | 72.04 |  |  | 1.介质:污废水 .材质、规格:PVC-U管 DN75 .连接形式:热熔 |  |
| 130 | 排水管PVC-U管 DN50 | m | 35.84 |  |  | 1.介质:污废水 .材质、规格:PVC-U管 DN50 .连接形式:热熔 |  |
| 131 | 给水管PSP-DN32 | m | 32.54 |  |  | 1.介质:给水 .材质、规格:衬塑钢管 DN32 .连接形式:丝接 .压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 |  |
| 132 | 给水管PSP-DN40 | m | 32.54 |  |  | 1.介质:给水 .材质、规格:衬塑钢管 DN40 .连接形式:丝接 .压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 |  |
| 133 | 给水管PSP-DN50 | m | 19.2 |  |  | 1.介质:给水 .材质、规格:衬塑钢管 DN50 .连接形式:丝接 .压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 |  |
| 134 | 给水管PSP-DN65 | m | 39.12 |  |  | 1.介质:给水 .材质、规格:衬塑钢管 DN65 .连接形式:丝接 .压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 |  |
| 135 | 给水管PPR-De15 | m | 28.67 |  |  | 1.介质:给水 .材质、规格:PP-R De15 .连接形式:热熔连接 .压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  |
| 136 | 给水管PPR-De20 | m | 20.04 |  |  | 1.介质:给水 .材质、规格:PP-R De20 .连接形式:热熔连接 .压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  |
| 137 | 给水管PPR-De25 | m | 155.28 |  |  | 1.介质:给水 .材质、规格:PP-R De25 .连接形式:热熔连接 .压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 |  |
| 138 | 给水管PPR-De32 | m | 13.8 |  |  | 1.介质:给水 .材质、规格:PP-R De32 .连接形式:热熔连接 .压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 |  |
| 139 | 给水管PPR-De40 | m | 27.48 |  |  | 1.介质:给水 .材质、规格:PP-R De40 .连接形式:热熔连接 .压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 |  |
| 140 | 给水管PPR-De50 | m | 31.8 |  |  | 1.介质:给水 .材质、规格:PP-R De50 .连接形式:热熔连接 .压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒冲洗 |  |
| 141 | 管道支架 | kg | 69.57 |  |  | 1.材质:管道支架 .管架形式:除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 |  |
| 142 | 管道刷油 | m2 | 55.09 |  |  | 1.油漆品种:樟丹、灰色调合漆 .涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹两道,灰色调合漆两道 |  |
| 143 | 管道绝热 | m3 | 2.4 |  |  | 1.名称：管道绝热 |  |
| 144 | 管道压力试验 | m | 401.05 |  |  |  |  |
| 145 | 单阀单栓组合式消火栓柜移位 | 套 | 9 |  |  | 1.安装方式：明装（移位） 2.型号、规格：单阀单栓组合式消火栓柜 SG24D50(65)-P |  |
| 146 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 组 | 20 |  |  | 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 .规格、型号:MF/ABC4 |  |
| 147 | 消火栓钢管 DN25 | m | 328 |  |  | 1. 材质、规格: 内外热浸镀锌钢管 DN25 . 连接形式: 螺纹连接 |  |
|  | 给排水工程小计 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 里脚手架 | m2 | 3615.48 |  |  | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 |  |
| 149 | 外装饰吊篮 | m2 | 54 |  |  | 1．升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号 |  |
|  | 脚手架工程小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、法定代表人身份证明书

单位名称：                    （比选申请人全称）

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月               日

经营期限：

姓名：              性别：        年龄：       职务：

系          （比选申请人全称）             的法定代表人 。

特此证明。

比选申请人（盖公章）：     （比选申请人全称）

日  期：         年      月         日

三、法定代表人授权委托书

致：        （比选人）

本人       （姓名）      系     （比选申请人全称）       的法定代表人，现授权委托    （被委托人姓名、职务）  为我公司代理人，以本公司的名义参加    （项目名称）   的比选活动。代理人在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： （签字）    性别：     年龄：

身份证号码：

比选申请人：  （盖章）

授权委托日期：       年      月      日

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件。

四、 比选申请人资格信息

| 企业法人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 住 所 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |
| 企业类型 |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 邮政编码 |  |
| 营业期限 |  |  |  |

注：后附：律师事务所执业许可证等比选单位认为与本项目有关的证书复印件。

比选申请人：（公章）

法定代表人（或委托代理人）：　　 （签字）

年　　　月　　　日

五、项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 身份证号 | 执业资格或经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：可根据“量化评分标准、评分依据”配备项目机构组成人员，以上人员应附相应的身份证、执业资格（如有）、社保或劳动合同等相应证书。如不实，属于弄虚作假，取消中选资格。

比选申请人：（公章）

法定代表人（或委托代理人）：　　 （签字）

年　　　月　　　日

- 六、比选申请人承揽业绩情况表

序号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 实施内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注:比选申请人提供的业绩应提供合同协议书，并加盖申请人的公章。

七、项目实施方案

（格式自拟）

八、其它

1、信誉承诺

信誉承诺

（1）我单位在近三年内（2022年1月1日起至本项目比选申请截止日止）未被行政主管部门明令禁止比选申请（比选）等；

（2）我单位在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列为严重违法失信企业的比选申请人；

（3）我单位在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列为失信被执行人的比选申请人；

（4）近三年内（2022年1月1日起至本项目比选申请截止日止）比选申请人（单位）、法定代表人未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的比选申请人。”

(5)我单位提供的的比选申请文件中的相关材料必须真实、合法、有效，没有弄虚作假。

（6）我单位与比选人（其余比选申请人）不存在利害关系。

（7）我单位法定代表人与比选人（其余比选申请人）不为同一人；不存在控股、管理关系。

比选申请人：                 （盖单位章）

年     月     日

注：此处还可附比选申请人认为需要提交的资料。若“无”可不提供。

- 相关信用截图

①在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单，不得参加比选申请。（事业单位除外）（提供网站截图或信用报告）

②在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中查询列入失信被执行人名单的比选申请人，不得参加比选申请（提供网站截图或信用报告）

③比选申请单位在《蜀道投资集团有限责任公司 协作方资源库》中处于“成功入驻”状态。（提供相应截图）