四川蜀道养护集团有限公司办公区域装饰改造工程项目材料及设备采购

- 比选申请文件

- 比选申请人:

2026年   月   日

比选申请文件目录

- 比选申请函

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权委托书

- 比选申请人资格信息

- 项目管理机构组成表

- 比选申请人承揽业绩情况表

- 服务方案

- 其它

一、 比选申请函

致：四川道宇建设实业有限公司按照贵方四川蜀道养护集团有限公司办公区域装饰改造工程项目材料及设备采购的要求，本文件签署人  （姓名）受正式委托，兹以我方的名义并代表　　　　　      （比选申请人的名称）递交下列文件的一份正本、一份副本给贵方。

本文件签署人特以本函在此申明并同意：

（1）我方已详细阅读和审查了全部比选文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件对比选文件的条款和内容没有异议并接受。

（2）我方己仔细研究了四川蜀道养护集团有限公司办公区域装饰改造工程项目材料及设备采购比选文件的全部内容，愿意以含税价：     元（大写：     ）；税率   %；不含税价：     元（大写：     ）（报价清单附后），比选申请报价，服务期：施工工期+缺陷责任期，服务达到：满足合同要求。

（3）我方同意在比选截止日期后，在比选有效期内撤回比选或我方在收到中选通知书后，由于自身原因未能在约定的时间内与比选人进行合同谈判，其中选资格将被取消。

（4）本报价有效期为从规定的递交比选文件截止日起60个日历天内有效。

（5）我方同意提供比选人可能要求的与比选有关的任何其他资料或数据。

（6）我方将按比选文件的规定履行合同责任和义务，并对提交的材料中的所有陈述和申明的真实、准确、可靠性负责。若比选人发现我方提交的资料中有与事实不符的情况，有权拒绝我们的比选。若在中选后，比选人发现我单位所递交的比选文件与事实不符，有欺诈中选的嫌疑，有权取消中选资格，我单位将不会有异议。

比选申请人：（盖章）

公司地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日 期：

附件：报价清单

| 总 说 明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称： | 四川蜀道养护集团有限公司办公区域装饰改造工程材料采购 | 第1页 共1页 |
| 1.工程概况： 1.1 项目名称：四川蜀道养护集团有限公司办公区域装饰改造工程材料采购。 1.2 项目业主：四川蜀道养护集团有限公司。 1.3 项目地点：四川省成都市。 2.工程招标和专业工程发包范围：根据甲方要求，按照施工图纸及材料清单提供本工程所需的材料。 3.工程量清单编制依据 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求：采用中上等材料，满足相关质量标准，满足设计及规范要求。 5.其他需要说明的问题： 不含税材料价格包含材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费、检验试验费、材料包装费，货到现场的卸货费以及正常范围内的损耗。 投标人投标报价不得超过招标控制价，且每单项工程量清单不含税综合单价不得超过招标控制价中的对应单价，否则做废标处理。 |  |  |

| 汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 四川蜀道养护集团有限公司办公区域装饰改造工程材料采购 |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 材料费 |  |  |
|  |  | 不含税主材费（元） | 税金（元） | 含税合计 |
| 1 | 单项工程1 |  |  |  |
| 2 | 材料采购 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 材料采购 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：四川蜀道养护集团有限公司办公区域装饰改造工程材料采购 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 不含税合价 | 备注 |
| 一 | 建筑与装饰材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨 75×50 | m | 120.00 |  |  |  |
| 2 | 轻钢龙骨 75×40 | m | 70.00 |  |  |  |
| 3 | 螺栓 | 个 | 545.00 |  |  |  |
| 4 | 乳胶 | kg | 12.00 |  |  |  |
| 5 | 纸面石膏板 12mm厚 | m2 | 185.00 |  |  |  |
| 6 | 实木装饰门带套 | 套 | 30.00 |  |  |  |
| 7 | 合页 | 副 | 65.00 |  |  |  |
| 8 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 280.00 |  |  |  |
| 9 | 干混抹灰砂浆 M20 | t | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | 3000.00 |  |  |  |
| 11 | 耐碱玻纤网格布 | m2 | 1200.00 |  |  |  |
| 12 | 锯材 综合 | m3 | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 阻燃板 12mm | m2 | 330.00 |  |  |  |
| 14 | 成套灯具 | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 15 | 纸面石膏板 9.5mm | m2 | 160.00 |  |  |  |
| 16 | 干混砌筑砂浆 M20 | t | 7.20 |  |  |  |
| 17 | 轻质加气块 | m3 | 42.00 |  |  |  |
| 18 | 无机涂料底漆 | kg | 38.00 |  |  |  |
| 19 | 无机涂料面漆 | kg | 100.00 |  |  |  |
| 20 | 卷帘 | m2 | 4.00 |  |  |  |
| 21 | 装配式U形轻钢龙骨 | m2 | 185.00 |  |  |  |
| 22 | 预埋铁件 | kg | 240.00 |  |  |  |
| 23 | 加工铁件 | kg | 160.00 |  |  |  |
| 24 | 玻镁板 12mm | m2 | 7.00 |  |  |  |
| 25 | 成品门楣 1000*500 | m | 4.20 |  |  |  |
| 26 | 通体大理石瓷砖 800×800 | m2 | 72.80 |  |  |  |
| 27 | 干混地面砂浆 M20 | t | 2.80 |  |  |  |
| 28 | 白水泥 | kg | 10.00 |  |  |  |
| 29 | 玻璃胶 | 支 | 6.00 |  |  |  |
| 30 | 万能胶 | kg | 20.00 |  |  |  |
| 31 | 断桥铝合金固定窗 110系列 | m2 | 5.50 |  |  |  |
| 32 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | 46.00 |  |  |  |
| 33 | 实木门密码锁 | 把 | 26.00 |  |  |  |
| 34 | 实木门密码副锁 | 把 | 1.00 |  |  |  |
| 35 | 成品检修口 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 36 | 防火涂料 | kg | 30.00 |  |  |  |
| 37 | 油漆墙板 12mm | m2 | 12.60 |  |  |  |
| 38 | 雪弗板 15mm | m2 | 73.00 |  |  |  |
| 39 | 高档布艺（硬包） | m2 | 80.00 |  |  |  |
| 40 | 泡沫塑料 3.5cm厚 | m2 | 75.00 |  |  |  |
| 41 | 自流平底漆 | kg | 20.00 |  |  |  |
| 42 | 自流平面漆 | kg | 20.00 |  |  |  |
| 43 | 强化木地板 12mm | m2 | 210.00 |  |  |  |
| 44 | 地毯胶垫 | m2 | 210.00 |  |  |  |
| 45 | 定制304不锈钢脚线（异形加工） 80mm | m2 | 3.60 |  |  |  |
| 46 | 钢质甲级防火门 定制 | m2 | 2.85 |  |  |  |
| 47 | 双扇木门 M1821（定制） | m2 | 3.80 |  |  |  |
| 48 | 隐形门（油漆定制） | m2 | 2.00 |  |  |  |
| 49 | 隐形门闭门器合页 | 副 | 4.00 |  |  |  |
| 50 | 关门器 隐形不锈钢 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 51 | 铝合金扣条 | m | 7.00 |  |  |  |
| 52 | 异型304不锈钢门套 1.2mm | m2 | 3.00 |  |  |  |
| 53 | 不锈钢卡口槽 | m | 6.20 |  |  |  |
| 54 | 装配式T形铝合金龙骨 | m2 | 220.00 |  |  |  |
| 55 | 防下坠矿棉板 600*600*12mm | m2 | 220.00 |  |  |  |
| 56 | 防滑橡胶板 | m2 | 55.00 |  |  |  |
| 57 | 玻纤布 | m2 | 65.00 |  |  |  |
| 58 | 水泥 32.5 | kg | 800.00 |  |  |  |
| 59 | 特细砂 | m3 | 2.00 |  |  |  |
| 60 | XY401粘接剂 | kg | 30.00 |  |  |  |
| 61 | 石油沥青 30# | kg | 10.00 |  |  |  |
| 62 | 石油沥青 60# | kg | 350.00 |  |  |  |
| 63 | 12mm厚钢化玻璃门（含五金件） | m2 | 3.50 |  |  |  |
| 64 | 铝方通 | m2 | 115.00 |  |  |  |
| 65 | 定制异形地柜600mm厚 | m | 23.20 |  |  |  |
| 66 | 灯带 | m | 63.00 |  |  |  |
| 67 | 定制异形地柜725mm厚 | m | 15.30 |  |  |  |
| 68 | 定制展示柜 | m | 5.00 |  |  |  |
| 69 | 定制转角书桌 | m | 3.00 |  |  |  |
| 70 | 定制装饰柜 | m | 5.00 |  |  |  |
| 71 | 窗帘 布艺 | m | 32.50 |  |  |  |
| 72 | 铝合金风口 300×300 | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 73 | 轻质砖 | 千匹 | 1.00 |  |  |  |
| 74 | 标准砖 | 千匹 | 0.20 |  |  |  |
| 75 | 铝边角 | m2 | 0.60 |  |  |  |
| 76 | 门锁及五金 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 77 | 实木装饰门 | m2 | 1.90 |  |  |  |
| 78 | 成品木制双边门套 | m | 5.00 |  |  |  |
| 79 | 实木门装饰门锁（静音分体锁） | 把 | 3.00 |  |  |  |
| 80 | 卷闸门 | m2 | 16.20 |  |  |  |
| 81 | 1.2mm厚钛黑色不锈钢 | m2 | 2.00 |  |  |  |
| 82 | 乳胶漆底漆 | kg | 140.00 |  |  |  |
| 83 | 乳胶漆面漆 | kg | 320.00 |  |  |  |
| 84 | 石膏 | m2 | 400.00 |  |  |  |
| 85 | 150mm改性石膏板 | m3 | 2.40 |  |  |  |
| 86 | 型钢 综合 | kg | 44.00 |  |  |  |
| 87 | 铝合金方板 1.2mm厚 | m2 | 5.10 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 安装材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED灯带 7W/m | m | 88.00 |  |  |  |
| 2 | 镀锌钢管 DN100 | m | 35.00 |  |  |  |
| 3 | 镀锌钢管接头管件 DN100 | 个 | 20.00 |  |  |  |
| 4 | JDG管 20 | m | 1000.00 |  |  |  |
| 5 | 成套配电箱 Pe=36.0kW | 台 | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 网络跳线 3m | 条 | 36.00 |  |  |  |
| 7 | 配线架 24口 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 8 | 理线架 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 网关 S380-S8T2T | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 水龙头 美标 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 11 | 中央空调开关控制面板 | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 12 | 定制LED条形灯 120宽 | m | 95.00 |  |  |  |
| 13 | LED筒灯 12W | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 14 | 五孔安全插座 | 套 | 20.00 |  |  |  |
| 15 | 电话插座 RJ45 | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 16 | 单联单控开关 | 只 | 3.00 |  |  |  |
| 17 | 回风箱 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 18 | 风机盘管 MCW600 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 19 | 风机盘管 MCW800 | 台 | 10.00 |  |  |  |
| 20 | 单面彩钢复合风管 | m2 | 24.00 |  |  |  |
| 21 | 帆布软接 | m2 | 85.00 |  |  |  |
| 22 | 温控开关 | 台 | 12.00 |  |  |  |
| 23 | 帆布保温软接 2.5 | m2 | 24.00 |  |  |  |
| 24 | 金属软接 DN20 | 个 | 30.00 |  |  |  |
| 25 | 支管铜阀 DN50 | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 26 | 支管铜阀 DN20 | 个 | 22.00 |  |  |  |
| 27 | 双层百叶送风口 800*200 | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 28 | 单层百叶回风口1000*250 | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 29 | 线管 φ20 | m | 100.00 |  |  |  |
| 30 | 控制线 5*0.75 | m | 110.00 |  |  |  |
| 31 | 镀锌钢管 DN25 | m | 50.00 |  |  |  |
| 32 | 空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 DN25 | 个 | 45.00 |  |  |  |
| 33 | 镀锌钢管 DN32 | m | 8.00 |  |  |  |
| 34 | 空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 DN32 | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 35 | U-PVC管 DN25 | m | 100.00 |  |  |  |
| 36 | 空调凝结水室内塑料管粘接管件 DN25 | 个 | 55.00 |  |  |  |
| 37 | 保温 2.5*DN25 | m | 50.00 |  |  |  |
| 38 | 保温 2.5*DN32 | m | 9.00 |  |  |  |
| 39 | 铜芯绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 1500.00 |  |  |  |
| 40 | 电力电缆 YJV-5*16 | m | 50.00 |  |  |  |
| 41 | 电力电缆 YJV-5*6 | m | 60.00 |  |  |  |
| 42 | 配线 BV-2.5mm2 | m | 200.00 |  |  |  |
| 43 | 配线 BV-4mm2 | m | 120.00 |  |  |  |
| 44 | PPR管热熔管件 DN20 | 个 | 17.00 |  |  |  |
| 45 | 刚性阻燃管 PC20 | m | 200.00 |  |  |  |
| 46 | 空调回风口 ABS300*800 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 47 | 空调出风口 ABS400*400 | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 48 | 开关电源150W | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 49 | 3cm线槽 | m | 45.00 |  |  |  |
| 50 | 3.5cm地线槽 | m | 25.00 |  |  |  |
| 51 | 更换空调液晶面板 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 52 | 回风箱1300*250*250 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 53 | 主管铜阀 DN40 | 个 | 220.00 |  |  |  |
| 54 | 新作风管 | m2 | 350.00 |  |  |  |
| 55 | 静音风机 | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 56 | 160新风软管 | m | 38.00 |  |  |  |
| 57 | 新风口 | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 58 | 更换空调主管 DN40 | m | 28.00 |  |  |  |
| 59 | 给水室内镀锌钢管螺纹管件 | 个 | 38.00 |  |  |  |
| 60 | 更换空调主管 DN25 | m | 20.00 |  |  |  |
| 61 | 钢管 DN20 | m | 55.00 |  |  |  |
| 62 | 橡塑管壳 15*25 | m | 28.00 |  |  |  |
| 63 | 五孔面板 | 套 | 22.00 |  |  |  |
| 64 | 接线盒 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 65 | 超六类网线 | m | 750.00 |  |  |  |
| 66 | 四芯电话线 | m | 1700.00 |  |  |  |
| 67 | 塔牌2*2.5m㎡电缆灯线 | m | 250.00 |  |  |  |
| 68 | 塔牌3*4m㎡电缆插座线 | m | 250.00 |  |  |  |
| 69 | 风管 国标 | m2 | 70.00 |  |  |  |
| 70 | PC20 | m | 420.00 |  |  |  |
| 71 | 成套配电箱 400*500 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 72 | LED平板灯 600*600 | 套 | 96.00 |  |  |  |
| 73 | 筒灯 4000K | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 74 | 灯片 | m2 | 32.00 |  |  |  |
| 75 | 双层百叶送风口 铝合金 900*200 | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 76 | 单层百叶回风口 铝合金 1200*250 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 77 | 型钢 | kg | 50.00 |  |  |  |
| 78 | 橡塑保温壳 25mm厚 | m2 | 50.00 |  |  |  |
| 79 | 回风箱 1100*250*250 | 个 | 5.00 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 合计 |  |  |  |  |  |

二、法定代表人身份证明书

单位名称：                    （比选申请人全称）

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月               日

经营期限：

姓名：              性别：        年龄：       职务：

系          （比选申请人全称）             的法定代表人 。

特此证明。

比选申请人（盖公章）：     （比选申请人全称）

日  期：         年      月         日

三、法定代表人授权委托书

致：        （比选人）

本人       （姓名）      系     （比选申请人全称）       的法定代表人，现授权委托    （被委托人姓名、职务）  为我公司代理人，以本公司的名义参加    （项目名称）   的比选活动。代理人在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人： （签字或盖章）    性别：     年龄：

身份证号码：

代理人： （签字）    性别：     年龄：

身份证号码：

比选申请人：  （盖章）

授权委托日期：       年      月      日

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件。

四、 比选申请人资格信息

| 企业法人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 住 所 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |
| 企业类型 |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 邮政编码 |  |
| 营业期限 |  |  |  |

注：比选单位认为与本项目有关的证书复印件。

比选申请人：（公章）

法定代表人（或委托代理人）：　　 （签字）

年　　　月　　　日

五、项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 身份证号 | 执业资格或经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：可根据“量化评分标准、评分依据”配备项目机构组成人员，以上人员应附相应的身份证、执业资格（如有）、社保或劳动合同等相应证书。如不实，属于弄虚作假，取消中选资格。

比选申请人：（公章）

法定代表人（或委托代理人）：　　 （签字）

年　　　月　　　日

- 六、比选申请人承揽业绩情况表

序号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 实施内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注:比选申请人提供的业绩应提供合同协议书，并加盖申请人的公章。

七、项目实施方案

（格式自拟）

八、其它

1、信誉承诺

信誉承诺

（1）我单位未处于财产被接管、冻结、破产状态；无不良行为记录、没有处于比选申请禁入期内。

（2）我单位在近三年内（2023年1月1日起至本项目比选申请截止日止）未被行政主管部门明令禁止比选申请（比选）等；

（3）我单位在“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列为严重违法失信企业的比选申请人；

（4）我单位在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列为失信被执行人的比选申请人；

（5）近三年内（2023年1月1日起至本项目比选申请截止日止）比选申请人（单位）、法定代表人未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的比选申请人。”

(6)我单位提供的的比选申请文件中的相关材料必须真实、合法、有效，没有弄虚作假。

（7）我单位与比选人（其余比选申请人）不存在利害关系。

（9）我单位法定代表人与比选人（其余比选申请人）不为同一人；不存在控股、管理关系。

比选申请人：                 （盖单位章）

年     月     日

注：此处还可附比选申请人认为需要提交的资料。若“无”可不提供。

- 相关信用截图

①在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单，不得参加比选申请。（事业单位除外）（提供网站截图或信用报告）

②在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中查询列入失信被执行人名单的比选申请人，不得参加比选申请（提供网站截图或信用报告）

③比选申请单位在《蜀道投资集团有限责任公司 协作方资源库》中处于“成功入驻”状态。（提供相应截图）